ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по поверке теплосчетчиков для  УФНС России 
по Белгородской области

               1. Объект закупки: Оказание услуг по поверке теплосчетчиков для  УФНС России по Белгородской области          (Далее - «Услуга»).
2.  Сроки выполнения работ (услуг): с даты заключения настоящего Контракта по 30.09. 2026 года.
3. Цель оказания Услуг:
-периодическая поверка теплосчетчиков проводится с целью подтверждения соответствия его метрологическим требованиям согласно Федеральному закону от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства средств измерений»,  Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
4. Наименование услуг и адреса поверки теплосчетчиков:

	№ п/п
	Наименование
	Количество


	1.
	Оказание услуг по поверке теплосчетчика по адресу г. Валуйки ул. Гагарина, д.24а:
- теплосчетчик ЭСКО-Т (в составе: БВИ, ПРЭ-50) – 1 шт;
- комплект КТПТР-05, 100П – 2 шт;
- манометр – 2 шт.
	1


	2.
	Оказание услуг по поверке теплосчетчика по адресу г. Старый Оскол, мкр. Надежды д.2:
- теплосчетчик многоканальный ТС-11 (в составе: блок вычислительный ТВ-11, блок измерительный БИ-1-32-А, блок измерительный БИ-1-32-А, КТСП-Н) – 1 шт;
- манометр – 5 шт.
	1

	3.
	Оказание услуг по поверке теплосчетчика по адресу п. Ракитное, пер. Пролетарский, д.2:
- вычислитель количества теплоты ВКТ-7, ВКТ-7.02 – 2 шт.
- комплект КТПТР-05, 100П – 4 шт;
- термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС – 2 шт;
- преобразователь расхода электро-магнитный ПРЭМ, ПРЭМ-32 – 2 шт;
- преобразователь расхода электро-магнитный ПРЭМ-2, ПРЭМ-2-32 – 2 шт;
- манометр – 9 шт.
	1

	4.
	Оказание услуг по поверке теплосчетчика по адресу г. Строитель, пер. Советский, д.6:
- тепловычислитель ВЗЛЕТ-ТСРВ, исп. ТСРВ-034  – 1 шт;
- расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР, исп. ЭРСВ-440ЛВ, Ду 32мм –1 шт;
- термопреобразователи сопротивления Взлет ТПС – 2 шт;
- манометр – 3 шт.
	1


5. Порядок оплаты, условия оказания Услуг:
5.1. Оплата производится Заказчиком после оказания Услуги Исполнителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленного Исполнителем счета (счет – фактуры) и акта оказанных Услуг или универсального передаточного документа (Далее - УПД) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта оказанных Услуг или УПД. Заказчик осуществляет приемку результатов оказанных Услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения, от Исполнителя подписанного акта оказанных Услуг или УПД проводя экспертизу результатов оказанных Услуг.
5.2. Задачи поверки теплосчетчика: 
-Предупреждение возможных отклонений параметров теплосчетчика.
-Проведение диагностики на пригодность дальнейшего использования прибора.
-Анализ причин возникновения неисправностей.
-Продление сроков службы теплосчетчика.
-Планирование следующей поверки теплосчетчика.
5.3. Для оказания Услуг по поверке теплосчетчика  Исполнитель должен произвести демонтаж, поверку и монтаж. 
6. По итогам оказания Услуг Исполнитель обязуется передать Заказчику свидетельство о поверке по установленной законодательством РФ форме или делается отметка в паспорте прибора о проведении поверки.
7. Исполнитель обязуется:
- безвозмездно устранять все допущенные по вине Исполнителя недостатки, выявленные Заказчиком в течение срока действия контракта.
 - оказать Услуги в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями СНиП.
- оказание Услуг по поверке теплосчетчика проводятся согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей.
- осуществить весь комплекс работ по очередной метрологической поверке, предпроверочной подготовке и сдаче оборудования в органы Государственной метрологической службы. После проведения поверки приборов  Исполнитель производит монтажные и пуско-наладочные работы и осуществляет ввод теплосчетчика систем отопления. 
8. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт о порядке и сроках устранения выявленных замечаний. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт с перечнем дефектов подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. 
9. Требования  к сроку объему предоставления гарантий и качества:
Срок и объем предоставления гарантий качества услуг должны в полном объеме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных действующим законодательством РФ для данного вида услуг (работ) и действовать в течение всего периода оказания Услуг.
Гарантийный срок не менее 12 месяцев на весь объем услуг.
10. Вся полнота ответственности за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности при оказании Услуг возлагается на Исполнителя.
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