ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по поверке теплосчетчиков для  УФНС России

по Белгородской области

1. Объект закупки: Оказание услуг по поверке теплосчетчиков для  УФНС России по Белгородской области          (Далее - «Услуга»).

2.  Сроки выполнения работ (услуг): с даты заключения настоящего Контракта по 30.09. 2026 года.

3. Цель оказания Услуг:

-периодическая поверка теплосчетчиков проводится с целью подтверждения соответствия его метрологическим требованиям согласно Федеральному закону от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства средств измерений»,  Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

4. Наименование услуг и адреса поверки теплосчетчиков:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по поверке теплосчетчика по адресу г. Валуйки ул. Гагарина, д.24а: - теплосчетчик ЭСКО-Т (в составе: БВИ, ПРЭ-50) – 1 шт; - комплект КТПТР-05, 100П – 2 шт; - манометр – 2 шт. | 1 |
| 2. | Оказание услуг по поверке теплосчетчика по адресу г. Старый Оскол, мкр. Надежды д.2: - теплосчетчик многоканальный ТС-11 (в составе: блок вычислительный ТВ-11, блок измерительный БИ-1-32-А, блок измерительный БИ-1-32-А, КТСП-Н) – 1 шт; - манометр – 5 шт. | 1 |
| 3. | Оказание услуг по поверке теплосчетчика по адресу п. Ракитное, пер. Пролетарский, д.2: - вычислитель количества теплоты ВКТ-7, ВКТ-7.02 – 2 шт. - комплект КТПТР-05, 100П – 4 шт; - термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС – 2 шт; - преобразователь расхода электро-магнитный ПРЭМ, ПРЭМ-32 – 2 шт; - преобразователь расхода электро-магнитный ПРЭМ-2, ПРЭМ-2-32 – 2 шт; - манометр – 9 шт. | 1 |
| 4. | Оказание услуг по поверке теплосчетчика по адресу г. Строитель, пер. Советский, д.6: - тепловычислитель ВЗЛЕТ-ТСРВ, исп. ТСРВ-034 – 1 шт; - расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР, исп. ЭРСВ-440ЛВ, Ду 32мм –1 шт; - термопреобразователи сопротивления Взлет ТПС – 2 шт; - манометр – 3 шт. | 1 |

5. Порядок оплаты, условия оказания Услуг:

5.1. Оплата производится Заказчиком после оказания Услуги Исполнителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленного Исполнителем счета (счет – фактуры) и акта оказанных Услуг или универсального передаточного документа (Далее - УПД) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта оказанных Услуг или УПД. Заказчик осуществляет приемку результатов оказанных Услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения, от Исполнителя подписанного акта оказанных Услуг или УПД проводя экспертизу результатов оказанных Услуг.

5.2. Задачи поверки теплосчетчика:

-Предупреждение возможных отклонений параметров теплосчетчика.

-Проведение диагностики на пригодность дальнейшего использования прибора.

-Анализ причин возникновения неисправностей.

-Продление сроков службы теплосчетчика.

-Планирование следующей поверки теплосчетчика.

5.3. Для оказания Услуг по поверке теплосчетчика  Исполнитель должен произвести демонтаж, поверку и монтаж.

6. По итогам оказания Услуг Исполнитель обязуется передать Заказчику свидетельство о поверке по установленной законодательством РФ форме или делается отметка в паспорте прибора о проведении поверки.

7. Исполнитель обязуется:

- безвозмездно устранять все допущенные по вине Исполнителя недостатки, выявленные Заказчиком в течение срока действия контракта.

- оказать Услуги в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями СНиП.

- оказание Услуг по поверке теплосчетчика проводятся согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- осуществить весь комплекс работ по очередной метрологической поверке, предпроверочной подготовке и сдаче оборудования в органы Государственной метрологической службы. После проведения поверки приборов  Исполнитель производит монтажные и пуско-наладочные работы и осуществляет ввод теплосчетчика систем отопления.

8. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт о порядке и сроках устранения выявленных замечаний. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт с перечнем дефектов подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

9. Требования  к сроку объему предоставления гарантий и качества:

Срок и объем предоставления гарантий качества услуг должны в полном объеме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных действующим законодательством РФ для данного вида услуг (работ) и действовать в течение всего периода оказания Услуг.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев на весь объем услуг.

10. Вся полнота ответственности за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности при оказании Услуг возлагается на Исполнителя.