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Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ________________________ 

от _________________202_ г
 Техническое задание
на  текущий ремонт помещения №310 УФНС России по Орловской области по адресу: г. Орёл, Московское шоссе, 119
1. Общие положения

1.1. Объект закупки:  Текущий ремонт помещения №310 УФНС России по Орловской области по адресу: г. Орёл, Московское шоссе, 119
.

1.2. Цель закупки.
Закупка осуществляется для восстановления основных физико-технических, эстетических и потребительских качеств помещения, утраченных в процессе эксплуатации. 

Ремонт инженерного оборудования.

1.3. Место выполнения работ: 302025, Орловской области по адресу: г. Орёл, Московское шоссе, 119, кабинет № 310 
1.4. Выполнение работ осуществляется подрядчиком в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком, с учётом графика работы заказчика: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00 часов, пятница с 09:00 до 16:45 часов, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45 часов (время московское).

1.5. Общий срок выполнения работ:

срок выполнения работ – с даты заключения настоящего контракта и в течение 30 календарных дней.
Все работы на объекте производятся в условиях действующего (не прекращающего работу) учреждения.

 1.7. Изменение сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом, не допускается за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или контрактом.

1.8. Подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального и конечного  сроков выполнения работ.

1.9. В случае нарушения подрядчиком начального, конечного или промежуточных сроков выполнения работ, заказчик вправе отказаться от принятия работ и требовать возмещения убытков.              

1.10. Подрядчик при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованные сроки, вправе досрочно выполнить работы с предварительным уведомлением заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемого окончания выполнения работ.
Подрядчик не вправе требовать увеличения цены контракта, а также досрочной оплаты заказчиком выполненных работ.

1.11. Все виды погрузочно – разгрузочных работ, транспортировка материалов и оборудования к месту проведения работ, выполнение работ осуществляются иждивением подрядчика – за его счёт, из его материалов, его силами и средствами.
Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц.

1.12. Объём работ определяется в соответствии с локальной сметой.

1.13. Код по ОКПД2: 43.39.19.190 – Работы завершающие и отделочные в зданиях               и сооружениях, прочие, не включённые в другие группировки.

*Примечание. При описании характеристик выполняемых работ, отвечающих потребностям заказчика, используется код по ОК 034-2014 (КПЕС 2008), что допускается в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013                  № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», письмами Минфина России от 24.01.2022 № 24-03-08/4090, от 25.08.2020 № 24-06-05/74463. 
2. Правовое регулирование выполняемых работ

2.1. Выполнение работ осуществляется, в том числе, в соответствии с:

– Гражданским кодексом Российской Федерации;

– Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд»;

– Градостроительным кодексом Российской Федерации;

– Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности»;

– Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

– Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральным законом от 30.12.2009 № 384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– Федеральным законом от 04.05.2011 № 99 – ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
– Федеральным законом от 26.06.2008 № 102 – ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
– Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 25.07.2002 № 115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 18.07.2006 № 109 – ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2022 № 881 «Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020  № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020  № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

 – Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

– Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 16.07.2007 № 477 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно – монтажных и ремонтно – строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;

– Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учёту работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;
– Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 № 63 «Об утверждении Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства»;

– Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

– Приказом Минэнерго Российской Федерации от 08.07.2002 № 204  «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок;

– Письмом Минстроя России от 27.02.2018 № 7026-АС/08 «Об определении видов ремонта»;

– Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997 № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учёту труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве»;

– Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме»;

– ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 № 3388);

– ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875);

– РД 153-34.1-003-01. Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с). Руководящий документ (утв. приказом Минэнерго России от 02.07.2001 № 197);

– МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке  и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

– МДС 12-37.2007. Рекомендации по ведению документооборота  в строительной организации;

– СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (утв. и введён в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019  № 861/пр);

– СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);

– СП 68.13330.2017. Свод правил. Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр);

– СП 11-110-99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений

(одобрен Постановлением Госстроя РФ от 10.06.1999 № 44).

3. Требования к выполняемым работам

3.1. Технические характеристики объекта  Основные данные технико-экономических показателей здания:

– Кабинет № 310 в административном здании общей площадью 65,0 кв.м.;    

Год постройки здания 2012 –  г;

Внутренняя отделка стен – оштукатурено, оклеено обоями, окраска, устройство покрытий пола: из досок ламинированных замковым способом
3.2. Требования к организации работ.
3.2.1. При выполнении работ подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. 

Генеральный подрядчик несёт перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.

Работы должны выполняться подрядчиком в соответствии с контрактом, строительными нормами, требованиями технических условий и регламентов в области строительства, правилами, стандартами, правилами техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятиями, правилами пожарной безопасности, а также в соответствии с иными требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

 3.2.2. Выполнение работ должно быть обеспечено подрядчиком материалами, количество, виды и характеристики которых установлены в соответствии с локальной сметой.

3.2.3. Все образцы отделочных материалов чистовой отделки (в том числе, цветовое решение, фактура и так далее) подлежит письменному согласованию с заказчиком.
За 1 рабочий день перед началом выполнения соответствующих работ, Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику образцы отделочных материалов чистовой отделки (в том числе, цветовое решение, фактура и так далее). Заказчик согласовывает в течение 1 рабочего дня. 
3.2.4. В течение 1 календарного дня с даты заключения контракта представить заказчику  информацию о работниках, которые будут непосредственно на объекте выполнять работы.
 3.2.5. Подрядчик гарантирует, что к выполнению работ будут допущены квалифицированные сотрудники, оснащенные необходимой приборной и инструментальной базой.

3.2.6. Подрядчик обязан выполнить работы, результаты которой пригодны для целей, для которых они обычно используются.

3.2.7. Подрядчик гарантирует, что выполненные работы по своим потребительским свойствам отвечают требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к данному виду работ, а также соответствуют условиям, предусмотренным локальной сметой.

В случае выявления дефектов или иного несоответствия выполненных работ локальной смете, подрядчик своими силами и за свой счёт обязан по требованию заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней устранить выявленные нарушения.

3.2.8. Устранение всех выявленных дефектов выполненных работ осуществляется силами и за счёт подрядчика.
3.2.9. Подрядчик обязан соблюдать правила и требования о пропускном внутриобъектовом режиме, установленные на объекте заказчика. 

 3.2.10. Во время выполнения работ подрядчик обязан обеспечить заказчику доступ на объект.

3.2.11. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранных граждан к выполнению работ.

 3.2.12. Во время выполнения работ подрядчик обязан обеспечить доступ на объект заказчика лиц допущенных для проведения проверки за ходом работ.

3.2.13. Для взаимодействия с заказчиком подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения контракта назначить ответственное контактное лицо, указать адрес электронной почты для приёма запросов, писем  в электронной форме, а также указать номер телефона. 

3.2.14. Подрядчик обязан предоставить заказчику информацию о лице, ответственном за выполнение работ на объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий (включая право подписания и согласования журналов выполненных работ, актов выполненных работ и так далее) и уведомить об этом заказчика согласно требованиям контракта. Об изменении контактной информации подрядчик обязан уведомить заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

3.2.15. Перед началом выполнения работ подрядчик предоставляет сертификаты качества, декларации соответствия, техническую документацию производителя материалов. Подрядчик приступает к выполнению работ только после получения согласования заказчика.

3.2.16. Подрядчик осуществляет складирование материалов и строительных отходов в специально отведённых местах.

3.2.17. Выполнение работ не должно препятствовать работе заказчика или представлять угрозу для жизни и здоровья работников заказчика и посетителей.

3.2.18. При выполнении работ подрядчик должен содержать прилегающие к объекту территории в чистоте. Не допускается загромождение и загрязнение строительными материалами и (или) отходами эвакуационных путей и других мест общего пользования. Любые перемещения материалов и мусора осуществляются только в плотной упаковке, не допускающей просыпания или проливания жидких и сыпучих веществ.

3.2.19. Подрядчик собственными силами или с привлечением третьих лиц (субподрядчиков / соисполнителей) осуществляет раздельный сбор (сортировку) и временное хранение (складирование) отходов, подлежащих переработке и дальнейшему использованию, по совокупности позиций, имеющих единое направление использования, а также раздельный сбор и временное хранение (складирование) отходов, подлежащих захоронению по классам опасности.

3.2.20. Подрядчик обеспечивает вывоз и сдачу отходов, в том числе, полученных в ходе демонтажных работ, на лицензированные полигоны в соответствии с требованиями настоящего описания объекта закупки. 

3.2.21. Отходы, образовавшиеся после выполнения работ, строительный мусор должны складироваться и вывозиться подрядчиком за свой счет по мере накопления.

В процессе выполнения работ подрядчик предусматривает мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусматривает меры по предотвращению пылеобразования, мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ.

3.2.22. Подрядчик при выполнении работ, должен обеспечить своих сотрудников инвентарем, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего технического задания.

3.2.23 Работы, нарушающие покой граждан и тишину, должны выполняться подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего описания объекта закупки.

3.3. Общие требования к производству работ.
3.3.1. При проведении работ базовыми организационными функциями подрядчика являются:

– обеспечение безопасности труда (в том числе, ограждение строительной площадки до начала любых работ и опасных зон работ за её пределами в соответствии с требованиями НД, установка информационных щитов и стенда пожарной защиты) на объекте, обеспечение безопасности строительных работ для окружающей среды и населения;

– организация строительного процесса, в том числе, обеспечение охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приёмки заказчиком;
– организация строительного процесса на объекте, в том числе, планирование, контроль, оценка и управление рисками при координации работ субподрядных организаций;

– обеспечение материалами, в том числе, деталями и конструкциями, оборудованием, а также иные функции.

3.3.2. До начала выполнения подрядчиком работ, место складирования строительных материалов согласовывается с заказчиком.

3.3.3. Подрядчик должен предоставить заказчику документы, подтверждающие утилизацию элементов, подлежащих демонтажу и утилизации. Оборудование (Кондиционеры, камеры), демонтированное подрядчиком, но не подлежащее утилизации, передаются заказчику по акту приёма – передачи демонтируемого оборудования.
3.3.4. С момента начала выполнения работ до их завершения подрядчик ведёт общий журнал работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ.
 3.3.5. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют контроль за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения работ по Объекту и качества работ, а также производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов, оборудования, изделий требованиям  локальной сметы и условиям Контракта.

4.2. Скрытые работы.

4.2.1. При выполнении скрытых работ подрядчик обязан уведомить заказчика и уполномоченного представителя заказчика о необходимости их освидетельствования не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала приёмки выполненных скрытых работ.

4.2.2. Освидетельствование готовности скрытых работ проводится комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Результаты освидетельствования оформляются Актом освидетельствования скрытых работ, подписываемым сторонами.
4.2.3. Скрытые работы предъявляются заказчику по мере их готовности с оформлением актов освидетельствования скрытых работ согласно требованиям настоящего описания объекта закупки. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки и подписания актов освидетельствования скрытых работ комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика.
4.2.4. Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без совместного освидетельствования скрытых работ подрядчиком, заказчиком или лицами, осуществляющими строительный контроль, а также без письменного разрешения заказчика или лиц, осуществляющих строительный контроль, внесённых в журнал производства работ.

4.2.5. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием заказчиком и подрядчиком на основании подписанного по итогам совместной проверки актов освидетельствования скрытых работ.

4.2.6. Все акты скрытых работ должны иметь фотофиксацию (с указанием даты и времени проведения работ). 

4.2.7. До начала любых работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит выборочную фото - и видео фиксацию состояния помещений. Материалы фиксации оформляются актом.
4.2.8. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ, по результатам совместного освидетельствования скрытых работ, только после письменного разрешения заказчика, с внесением соответствующей записи в общий журнал работ. Подрядчик представляет заказчику по требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества. 

4.2.9. В случае если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчиком он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по требованию подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ,  а затем восстановить её за свой счёт.

4.2.10. Скрытые работы, не предъявленные заказчику, считаются не выполненными и не подлежат оплате.

5. Объем и сроки гарантий качества.

5.1. Гарантия качества на результат выполненных работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания заказчиком и подрядчиком в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Требования к безопасности выполнения работ.
6.1. При выполнении работ подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации (в том числе трудового законодательства, законодательства в части обеспечения техники безопасности, электро- и пожарной безопасности) в отношении сотрудников, привлекаемых для выполнения работ. 

Подрядчик обязан разработать инструкции по технике безопасности по всем видам выполняемых работ и обучить всех сотрудников безопасным методам ведения работ, а также проводить инструктажи по технике безопасности при проведении ремонтных работ и производственной санитарии.

6.2. Подрядчик несёт полную ответственность за безопасность выполняемых работ и отвечает за все риски, связанные с выполнением работ. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками в процессе выполнения работ, возлагается на подрядчика.
6.3. При выполнении работ используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью третьим лицам и нанесения ущерба окружающей среде.

6.4. Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать настоящему  техническому заданию и требованиям актов, указанных в разделе 2 технического задания.

6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования подрядчика или иного используемого им для выполнения работ имущества несёт подрядчик.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до её приёмки заказчиком несёт подрядчик.
6.7. При возникновении аварийной ситуации на объекте, возникшей по вине подрядчика, устранение аварийной ситуации, восстановительные и ремонтные работы осуществляются подрядчиком своими силами и (или) за свой счёт.

6.8. При выполнении работ на высоте необходимо руководствоваться требованиям безопасности в соответствии с требованиями раздела 2 настоящего  технического задания.
6.9. Для исключения травматизма территория проведения работ должна иметь ограждения, обеспечивающие безопасность третьих лиц, иметь соответствующие предупреждающие знаки. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены.

6.10. В местах выполнения работ подрядчик должен обеспечить размещение информационных щитов с указанием вида работ, наименования заказчика, подрядчика и его субподрядчиков (в случае привлечения субподрядчиков), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае такого ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за выполнение работ, номеров их рабочих телефонов. 
Приложение – локальная смета                                                                                
	От ЗАКАЗЧИКА:  
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_________________________ 

(подписано ЭЦП)
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_________________________ 

(подписано ЭЦП)
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