Кондиционеры (сплит системы) по обьектам ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» п.Танхой.

| Объект | Наимен. | Марка модель | Объем,мощность | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная усадьба: Красногвардейская 34 Административный корпус, музей | Наружн. блок Внутр. блок | Midea MOCA02-24HN1 Midea MSMA10-24HN1 | 4кВт 4кВт | 1шт 1шт |
| Центральная усадьба: Красногвардейская 34/4 Мелодия рассвета | Наружн. блок Внутр. блок | Kentatsu KSRMA70HFAN1 Kentatsu KSGMA70HFAN1 | 2.5кВт 2,5кВт | 1шт 1шт |
| Центральная усадьба: Красногвардейская 34/4 Натуралист на Байкале | Наружн. блок Внутр. блок | Kentatsu KSRNA105HFAN1 Kentatsu KSGNA105HFAN1 | 3.12 кВт 3.12 кВт | 1шт 1шт |
| Гостевой комплекс Окнами на Байкал: Портовая 37/А -1 | Наружн. блок Внутр. блок | Haier 2U40S2SM1FA Haier AS07TS4HRA-M | 1кВт 1.2 кВт | 2шт 3шт |
| Гостевой комплекс Окнами на Байкал: Портовая 37/А -2 | Наружн. блок Внутр. блок | Haier 2U40S2SM1FA Haier AS07TS4HRA-M | 1кВт 1.2 кВт | 2шт 3шт |
| Гостевой комплекс Окнами на Байкал: Портовая 37/А -3 | Наружн. блок Внутр. блок | Haier 2U40S2SM1FA Haier AS07TS4HRA-M | 1кВт 1.2 кВт | 2шт 3шт |
| Гостевой комплекс Окнами на Байкал: Портовая 37/А -4 | Наружн. блок Внутр. блок | Haier 2U40S2SM1FA Haier AS07TS4HRA-M | 1кВт 1.2 кВт | 2шт 3шт |
| Гостевой комплекс Окнами на Байкал: Портовая 37/Б -1 | Наружн. блок Внутр. блок | TCL TAC-12CHSA/TPG TCL TAC-12CHSA/TPG | 1.08 кВт 1.08 кВт | 1шт 1шт |
| Гостевой комплекс Окнами на Байкал: Портовая 37/Б -2 | Наружн. блок Внутр. блок | TCL TAC-12CHSA/TPG TCL TAC-12CHSA/TPG | 1.08 кВт 1.08 кВт | 1шт 1шт |
| Гостевой комплекс Окнами на Байкал: Портовая 37/Б -3 | Наружн. блок Внутр. блок | Halsen HX-12 Halsen HX-12 | 1,1кВт 1.1кВт | 1шт 1шт |
| Гостевой комплекс Окнами на Байкал: Портовая 37/Б -4 | Наружн. блок Внутр. блок | Halsen HX-12 Halsen HX-12 | 1,1кВт 1.1кВт | 1шт 1шт |
| Гостевой комплекс Окнами на Байкал: Портовая 37/Б -5 | Наружн. блок Внутр. блок | Halsen HX-12 Halsen HX-12 | 1,1кВт 1.1кВт | 1шт 1шт |
|  |  | Наружных блоков: |  | 16шт |
|  |  | Внутренних блоков: |  | 20шт |
|  |  | Итого сплит систем: |  | 16шт. |