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Кондиционеры (сплит системы) по обьектам ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» п.Танхой.
	Объект
	Наимен.
	Марка модель 
	Объем,мощность
	Примеч.

	Центральная усадьба:
Красногвардейская 34
Административный корпус, музей
	

Наружн. блок
Внутр. блок
	

Midea MOCA02-24HN1
Midea MSMA10-24HN1
	

4кВт

4кВт
	

1шт

1шт

	Центральная усадьба:
Красногвардейская 34/4
Мелодия рассвета
	Наружн. блок
Внутр. блок
	Kentatsu KSRMA70HFAN1
Kentatsu KSGMA70HFAN1
	2.5кВт

2,5кВт

	1шт

1шт

	Центральная усадьба:
Красногвардейская 34/4
Натуралист на Байкале
	Наружн. блок
Внутр. блок
	Kentatsu KSRNA105HFAN1
Kentatsu KSGNA105HFAN1
	3.12 кВт
3.12 кВт
	1шт

1шт

	Гостевой комплекс
Окнами на Байкал:
Портовая 37/А -1
	Наружн. блок
Внутр. блок
	Haier 2U40S2SM1FA

Haier AS07TS4HRA-M
	1кВт

1.2 кВт

	2шт 

3шт

	Гостевой комплекс
Окнами на Байкал:
Портовая 37/А -2
	Наружн. блок
Внутр. блок
	Haier 2U40S2SM1FA

Haier AS07TS4HRA-M
	1кВт

1.2 кВт
	2шт 

3шт

	Гостевой комплекс
Окнами на Байкал:
Портовая 37/А -3
	Наружн. блок
Внутр. блок
	Haier 2U40S2SM1FA

Haier AS07TS4HRA-M
	1кВт

1.2 кВт
	2шт 

3шт

	Гостевой комплекс
Окнами на Байкал:
Портовая 37/А -4
	Наружн. блок
Внутр. блок
	Haier 2U40S2SM1FA

Haier AS07TS4HRA-M
	1кВт

1.2 кВт
	2шт 

3шт

	Гостевой комплекс
Окнами на Байкал:
Портовая 37/Б -1
	Наружн. блок
Внутр. блок
	 TCL TAC-12CHSA/TPG
TCL TAC-12CHSA/TPG
	1.08 
кВт
1.08 
кВт

	1шт 

1шт

	Гостевой комплекс
Окнами на Байкал:
Портовая 37/Б -2
	Наружн. блок
Внутр. блок
	 TCL TAC-12CHSA/TPG
TCL TAC-12CHSA/TPG
	1.08 
кВт
1.08 
кВт

	1шт 

1шт

	Гостевой комплекс
Окнами на Байкал:
Портовая 37/Б -3
	Наружн. блок
Внутр. блок
	Halsen HX-12

Halsen HX-12
	1,1кВт

1.1кВт
	1шт 

1шт

	Гостевой комплекс
Окнами на Байкал:
Портовая 37/Б -4
	Наружн. блок
Внутр. блок
	Halsen HX-12

Halsen HX-12
	1,1кВт

1.1кВт
	1шт 

1шт

	Гостевой комплекс
Окнами на Байкал:
Портовая 37/Б -5
	Наружн. блок
Внутр. блок
	Halsen HX-12

Halsen HX-12
	1,1кВт

1.1кВт
	1шт 

1шт

	
	
	Наружных блоков:
	
	16шт

	
	
	Внутренних блоков:
	
	20шт

	
	
	Итого сплит систем:
	
	16шт.



