Описание объекта закупки

1.  Наименование объекта закупки: Бинт трубчатый/полоска для фиксации повязки, одноразового использования
2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:
	№ п/п
	Наименование товара
	Код позиции1
	Наименование показателя товара, единица измерения
	Требование к значению показателя
	Требование заказчика к указанию значения показателя участником закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Бинт трубчатый/полоска для фиксации повязки, одноразового использования

	32.50.13.190-00008512 
	Описание
	Эластичное изделие, предназначенное для ношения на/вокруг конечности (руки/ноги) и/или пальца руки для покрытия и фиксации повязки на ране/травме (например, ожоге, послеоперационной ране, кожном заболевании).Изделие может дополнительно предназначаться для использования на других анатомических участках (если размер подходит). 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	50

	
	
	
	Размер
	4
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Материал
	Эластичная синтетическая сетка с добавлением латекса 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Индивидуальная упаковка
	Водонепроницаемая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Ширина, см
	≥2,5 и ≤ 3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина, см
	≥15 и  ≤ 20
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	


Требования к упаковке товара:
Поставщик должен обеспечить упаковку Товар, способную предотвратить их повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара При определении габаритов упаковки Товара и их веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъёмных средств в пунктах по пути следования Товара. Вся упаковка должна иметь маркировку в соответствии с нормативной документацией на Товар. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным технической документацией на Товар.
Требования к отгрузке товара:
Доставка Товара до места доставки Товара производится силами и средствами Поставщика. 
Требования к качеству и безопасности товара: 
Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:
– регистрационное удостоверение;

- сертификат соответствия или декларация о соответствии.
Все документы должны быть заверены надлежащим образом.
Остаточный срок годности товара от общего срока его годности, установленного производителем, на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев.
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.
В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
