

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
(Техническое задание на право заключения контракта на поставку расходных медицинских изделий для нужд Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)
1. Общие сведения:

	Заказчик 
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
(ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р им. Г.А. Альбрехта Минтруда России)

	Адрес 
	195067, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д.50

	Начальная максимальная цена
	[bookmark: _GoBack]147 302руб. 20коп. 

	Код ОКПД 2
	32.50.13.110;21.20.24.110;32.50.50.190

	Источник финансирования
	Средства бюджетного учреждения



2. Объем и ассортимент товара:

	№ п/п
	Наименование по КТРУ
	Кол-во/Ед. изм.
	Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам
	Обоснование
	Инструкция по заполнению участником закупки значений характеристики в заявке

	
	
	
	Наименование показателя, технического, функционального параметра
	Описание, значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Игла спинальная, одноразового использования

32.50.13.110-00003663
	20/шт
	Характеристики товаров согласно КТРУ

	
	
	
	Диаметр
	25G
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Длина
	> 8 и ≤ 9 см
	В соответствии с КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Проводниковая игла
	Нет
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Тип иглы
	Квинке
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Дополнительные характеристики

	
	
	
	Оптический идентификатор поступления ликвора с эффектом изменения светопроницаемости в павильоне
	Соответствие
	Для раннего распознавания момента субарахноидальной пункции
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Выступ-индикатор ориентации среза на павильоне
	Соответствие
	Для тактильного определения ориентации иглы при проведении манипуляции
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Длина павильона
	≥ 24 и ≤ 26 мм
	Минимальный размер для надежной визуализации ликвора в павильоне иглы
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Ширина павильона
	≥ 9 и ≤ 11 мм
	Минимальный размер для надежной фиксации павильона иглы при манипуляции
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Высота павильона
	≥ 16 и ≤ 17 мм
	Минимальный размер для обеспечения вращения павильона иглы при манипуляции
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Стальной стилет-обтуратор
	Наличие
	Для придания игле осевой стабильности при продвижении через ткани
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Шип-фиксатор на крышке стилета-обтуратора
	Соответствие
	Для фиксации стилета-обтуратора в корректной позиции относительно павильона иглы
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Рукоятка стилета-обтуратора с международной цветовой кодировкой размера иглы
	Соответствие
	Для визуальной идентификации размере иглы
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	Лейкопластырь хирургический универсальный, стерильный 

21.20.24.110-00000008
	160/шт
	Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют
Дополнительные характеристики

	
	
	
	Изделие в виде разрезаемой пленки
	Соответствие
	Является механическим барьером, препятствующим попаданию кожной микрофлоры в операционную рану
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Основа
	Особо тонкий полимер с антибликовым покрытием
	Обладает минимальной толщиной, что позволяет обеспечить комфортное использование и минимальное воздействие на кожу и помогает снизить отражение света
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Адгизив
	Безвредный для кожи полиакрилат
	Безопасен для кожи и обеспечивает надежное приклеивание без риска повреждения при удалении
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Плёнка имеет две безадгезивные полоски по бокам
	Соответствие
	Для удобства наложения и снятия покрытия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Ширина изделия
	≥ 39,0 и ≤ 41,0 см
	Для применения на определённых зонах тела пациента
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Длина изделия
	≥ 49,0 и ≤ 51 см
	Для применения на определённых зонах тела пациента
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Ширина рабочего поля
	≥ 39,5 и ≤ 40,5 см
	Для применения на определённых зонах тела пациента
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Длина рабочего поля
	≥ 45,0 и ≤ 46,5 см
	Для применения на определённых зонах тела пациента
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Упаковка
	Индивидуальная
	Для сохранения стерильности
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	[bookmark: _Hlk234569771]3
	Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования

32.50.50.190-00001259
	300/шт
	Характеристики товаров согласно КТРУ - отсутствуют
Дополнительные характеристики

	
	
	
	Количество чехлов для ручки операционной лампы в составе набора
	≥ 1 штука
	Для обеспечения асептики во время операции
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Состоит из основания насадки и чехла соединённых между собой, чехол круглой формы
	Соответствие
	Для обеспечения плотного прилегания и исключения смещения во время работы
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Внешний диаметр насадки
	≥ 11 см
	Обеспечивает достаточную площадь перекрытия светового потока и устойчивое крепление на рукоятке лампы
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Диаметр варьируемого отверстия в диапазоне
	1,5-6 см
	Покрывает большинство стандартных размеров, используемых в операционных оборудований
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Материал насадки медицинский пластик
	Соответствие
	Обладает необходимыми свойствами: химическая стойкость к дезинфектантам, биосовместимость, достаточная механическая прочность
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Материал чехла
	Полиэтилен
	Материал эластичен, прозрачен, гипоаллергенен, устойчив к влаге и обеспечивает необходимый барьер для микроорганизмов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Длина чехла
	≥ 13 см
	Чехол полностью закроет ручку лампы вместе с зоной захвата рукой хирурга, исключая контакт кожи с нестерильной поверхностью
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Ширина чехла
	≥ 10 см
	Обеспечивает лёгкость монтажа без разрывов и перекручиваний, а также позволяет чехлу плотно облегать ручку
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Толщина чехла
	≥ 60 мкм
	Для обеспечения прочности и устойчивости материала к механическим повреждениям
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики





