Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии № 153 Федерального медико-биологического агентства»

(ФГБУЗ ЦГиЭ № 153 ФМБА России)

Испытательный лабораторный центр

Физико-химическая лаборатория

Заявка на закупку

№ 57 от 30 июля 2026 г.

Наименование отдела: физико-химическая лаборатория

Должность, ФИО заявителя: заведующий физико-химической лабораторией-химик-эксперт медицинской организации Старосветская Н.А.

Предмет закупки: многофункциональный измерительный прибор SME с светодиодным дисплеем sm-963е, система управления EKF (далее – прибор)

(закупка товаров, работ, услуг для собственных нужд, закупка товаров для выполнения условий договора по оказанию услуг)

| Наименование | ОКПД 2 | Описание | Количество | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прибор | 26.51.43.116 | Тип изделия - контрольный Импульсомер – наличие Устройство измерения действительной мощности – наличие Ваттметр – наличие Амперметр – наличие Макс. диапазон измерения напряжения переменного тока AC не более 500 В Индикация – цифровая Высота – 10,6 см Ширина – 10,6 см Глубина – 9,3 см | 2 | До 28.08.2026 |

Дополнительные требования: __________________________________________________________

Зав. физико-химической лабораторией-

химик-эксперт медицинской организации _______________________/ Н.А. Старосветская/

(должность, 						подпись, 				И.О. Фамилия)

Приложение:

Коммерческое предложение № 1 –  18 370,00 рублей

Коммерческое предложение № 2 –  22 264,00 рублей

Коммерческое предложение № 3 –  20 873,00 рублей

НМЦК = 20 502,33 рублей

Согласовано:

И.о. главного врача _______________________/ М.В. Сычёва/

(подпись)