ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку муфельной электропечи ЭКПС-10 мод. 4106

для нужд ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная Академия ГПС МЧС России

Предмет контракта: муфельная электропечь ЭКПС-10 мод. 4106 для нужд ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная Академия ГПС МЧС России

| Модель | Количество | Характеристики | Фото |
| --- | --- | --- | --- |
| Муфельная электропечь ЭКПС-10 мод. 4106 | 1 | Полезный объём камеры10 л Размеры рабочей камеры (Ш×Г×В), не менее160×285×165 мм Диапазон регулирования температуры (без принудительной вытяжки)+200…+1300 °C Максимальное отклонение температуры от заданной в установившемся режиме не более ±20 °C по объёму камеры Дискретность задания температуры1 °C Дискретность задания времени1 мин Дискретность задания скорости нагрева1 °C/мин Время нагрева до максимальной температурыне более 75 мин Макс. количество программ20 Макс. количество ступеней (нагрев/охлаждение/выдержка) в одной программе15 Макс. время работы на одной ступени9999 мин Погрешность отсчёта времени не более 0,5 % Потребляемая мощностьне более 2,8 кВт Напряжение/частота питающей сети220±10 % В / 50 Гц Габаритные размеры (без вытяжки), не более490×570×600 мм Масса не более 36 кг |  |

Доцент кафедры судебной экспертизы                                                                А.С. Горбунов

«___»__________2026 г.