Технические требования

| 1 | Объект закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (ОТС-филиал РТУ РЭБОТИ (г. Нижний Новгород)) |
| --- | --- | --- |
| 2 | ОКПД2/(КТРУ) | 33.12.18.000/ отсутствует |
| 3 | Единица измерения | Условная единица |
| 4 | Краткие характеристики оказываемых услуг | - Визуальный осмотр оборудования на отсутствие повреждений. - Проверка работоспособности пульта дистанционного управления на выполнение всех функций. - Проверка исправности системы индикации режимов. - Проверка работы кондиционера во всех режимах. - Проверка состояния силовых и управляющих электрических цепей, токов в цепи компрессора и напряжений при запуске и работе кондиционера. - Подтягивание резьбовых соединений проводов на колодках, замена предохранителей (при необходимости), зачистка контактов. - Влажная чистка теплообменника конденсаторного блока с использованием аппарата высокого давления. - Промывка специальными растворами внутренних и наружных блоков. - Дезинфекция систем внутреннего блока. - Чистка / замена фильтров внутреннего блока. - Проверка и регулировка работы, чистка вентиляторов. - Проверка исправности дренажной системы и ее чистка. - Замер рабочих параметров давления в системе, при необходимости дозаправка хладагентом (расходные материалы исполнителя). - Проверка состояния теплоизоляции хладоновых трасс, устранение неисправностей. - Выдача актов технического обследования и дефектной ведомости (в случае необходимости). |
| 5 | Количество (объем) оказываемых услуг | 7 усл. ед. |
| 6 | Сопутствующие работы/услуги | Нет |
| 7 | Требования к услугам | Предоставить гарантию качества на результат оказания услуг в течение не менее 3 (трех) месяцев с даты подписания документа о приемке (акта оказанных услуг или универсального передаточного документа). При обнаружении в период гарантийного срока недостатков или дефектов (скрытых недостатков или дефектов), Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков (дефектов). |
| 8 | Порядок оказания услуг | Услуги оказываются в соответствии с условиями Контракта на оборудовании Заказчика, указанном в приложении к настоящим Техническим требованиям. |
| 9 | Место оказания услуг | г. Нижний Новгород: ул. Горная, 24, помещение 1. |
| 10 | Сроки оказания услуг | с даты заключения контракта по 30 июля 2026 года |
| 11 | Порядок приемки оказанных услуг и сроки оплаты | Сдача результатов оказания услуг Исполнителем и их приёмка Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику подписанные Исполнителем счет, счет – фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС) и акт оказанных услуг (или универсальный передаточный документ) в 2 (двух) экземплярах. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Исполнителя документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту. Заказчик принимает услуги, если они соответствуют условиям Контракта. Заказчик вправе не отказывать в приёмке, если выявленное несоответствие не препятствует приёмке и устранено Исполнителем. Для проверки оказанных Исполнителем услуг в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами либо к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключённых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По результатам приёмки оказанных услуг Заказчиком подписывается документ о приемке либо Исполнителю в тот же срок направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. Датой оказания услуг считается дата подписания Заказчиком документа о приемке. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (акта оказанных услуг или универсального передаточного документа). |
| 12 | Дополнительные расходы, включенные в цену контракта | Цена Контракта включает, все налоги, сборы, другие обязательные платежи и расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе стоимость расходных материалов. |
| 13 | Требования к нормативным документам | Нет |
| 14 | Применение национального режима | При осуществлении данной закупки ограничения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ограничения не устанавливаются. |
| 15 | Дополнительные технические требования к объекту закупки | Нет |

Приложение к техническим требованиям

Перечень кондиционеров, подлежащих техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование | Холодопроизводительность/теплоотдача | Заводской номер | Инвентарный номер | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер Lessar Rational LS/LU-H24KF2 (с зимним комплектом и помпой дренажной) | 2,4/2,6 кВт | D2014819001129191302 | 1013680397 | ул. Горная, 24 пом.1, каб. № 13*(1 этаж) |
| 2 | Кондиционер настенный (сплит-система) Lessar LS/LU-H07KFA2 с помпой дренажной | 2,05/2,34 кВт | 5405356054298 | 1013680378 | ул. Горная, 24 пом.1, каб. № 29*(подвал) |
| 3 | Кондиционер MDV MDSR-07HRN1 | 2,1/2,1 кВт | D2022060106144171205 | 1013680415 | ул. Горная, 24 пом.1, каб. № 14*(1 этаж) |
| 4 | Кондиционер Mitsubishi SRK40HG | 3,6/3,92 кВт | 721218203 RE | 642 | ул. Горная, 24 пом.1, каб. № 25*(2 этаж) |
| 5 | Кондиционер Mitsubishi SRK28HG | 2,5/2,9 кВт | 721112245 RE | 645 | ул. Горная, 24 пом.1, каб. № 23*(2 этаж) |
| 6 | Кондиционер General Climate | 2,6/2,7 кВт | D2020815702135291202 | 1013680432 | ул. Горная, 24 пом.1, каб. № 8* (1 этаж) |
| 7 | Кондиционер (сплит-система) Lessar (LS-H12KKA2/LU-H12KKA2A) | 3,5 кВт | 24020084703672301205 | 1013680423 | ул. Горная, 24 пом.1, каб. № 1* (1 этаж) |

*нумерация кабинетов указана в соответствии с техническим паспортом помещения.

ОКПД 2: 33.12.18.000