Техническое задание

На поставку товаров в целях капитального ремонта старого режимного корпуса ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Рязанской области.

1. Заказчик: ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Рязанской области

Адрес: 391964, Рязанская область, р-н Ряжский, город Ряжск, улица Красная, дом 1А,.

Идентификационный код закупки: 261621400318362140100100060000000000

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 15281,20 (пятнадцать тысяч двести восемьдесят один) руб. 20 копеек. Сумма указана с учетом доставки до Заказчика

3. Количество и технические характеристики товара:

| № п\п | Наименование объекта закупки | Описание (характеристики) объекта закупки | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник влагозащищенный | Назначение: для помещений с повышенным содержанием влаги Вид крепления: накладной Мощность: 15 Вт Напряжение: 220 В Световой поток: 1450 лм Цветность: 5000-6500 К Защита от пыли и влаги: IP65 Тип лампы: встроенные светодиоды Тип колбы: плата LED Датчик движения: нет Длина: 19,5 см Высота: 9,5 см Форма корпуса: овал Материал корпуса: пластик Материал плафона: пластик Цвет: белый | шт. | 15 |
| 2 | Светильник светодиодный | Вид крепления: встраиваемый/накладной Тип: Армстронг Форма: квадратный Напряжение питания: 220 В Мощность: 36 Вт Световой поток: 3200 лм Цветность: 5000-6500 К Тип лампы: встроенные светодиоды Высота: 1,9 см Ширина: 59,5 см Длина: 59,5 см Цвет плафона: белый | Шт. | 14 |
| 3 | Розетка накладная | Монтаж: накладной (открытый) Количество гнезд: 2 Количество постов: 2 Комплектация: в сборе Максимальный ток: 16 А Заземление: есть Форма: прямоугольная Цвет: белый Материал: пластик Номинальное напряжение: 250 В | Шт. | 13 |

4. Требования к товару, его безопасности и гарантии:

4.1. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка товара и комплектующих должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

4.2. Товар должен быть новым, не бывшим в обращении, свободным от прав третьих лиц. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не проходил ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

4.3. Поставщиком вместе с товаром должен быть предоставлен документ, подтверждающий гарантию на товар,               с указанием срока действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе                      с товаром.

6. Место поставки товара: Адрес: 391964, Рязанская область, р-н Ряжский, город Ряжск, улица Красная, дом 1А.

7. Срок поставки товара: в течении 15 рабочих дней с даты подписания контракта.