


 Приложение №1 к Контракту № 200   
 от 07.2026.

[bookmark: _Hlk233291341]Описание объекта закупки 
Поставка индикаторов, красителей и химреактивов



	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2/КТРУ
	[bookmark: _GoBack]Характеристики товара, работы, услуги
	Обоснование использования характеристики
	Единица измерения товара
	Количество (объем работы, услуги,товара)

	
	
	
	Наименование
характеристики
	Значение
характеристики

	Единица измерения характеристики
	Количество характеристики
	
	
	

	1.
	Бумага индикаторная с ацетатом свинца 
	20.59.52.190
	Количество полосок бумаги индикаторной в книжке
	 100
	штука
	
	Изучение ферментативной активности пробиотиков
	упаковка
	2

	
	
	
	Размер книжки
	110+(-)5*65+(-)5
	мм
	
	
	
	

	
	
	
	Полоски равномерно окрашены в белый цвет
	наличие
	
	
	
	
	

	
	
	
	Чувствительность бумаги индикаторной
	Окраска полоски бумаги индикаторной должна меняться под действием раствора, содержащего сульфид-ион

	
	
	
	
	

	2
	Бумага индикаторная 
	20.59.52.194
	Количество в упаковке
	 100
	штука
	
	  Изучение ферментативной активности пробиотиков
	упаковка
	2

	
	
	
	Размер книжки
	110 ± 5 х 65 ± 5
	миллиметров
	
	Изучение ферментативной активности пробиотиков
	
	

	
	
	
	Цвет полоски  
	Желтый 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Чувствительность ,0-12 pH
	соответствее 
	
	
	
	
	

	3
	Бензидин 
	20.59.52.194
	Квалификация
	Чистый для анализа
	
	
	Изучение ферментативной активности пробиотиков
	килограмм
	0,1

	
	
	
	Внешний вид
	Бецветные или слегка желтоватые кристаллы
	
	
	
	
	

	
	
	
	Содержание основного вещества
	 99,5
	%
	
	
	
	

	
	
	
	Нерастворимые в разбавленной HCl примеси
	 0,02
	%
	
	
	
	

	
	
	
	Сульфаты
	 0,01
	%
	
	
	
	

	4
	Индикатор бромфеноловый синий
	20.59.52.192
	Квалификация
	Чистый для анализа
	
	
	Изучение свойств пробиотических штаммов
	килограмм
	0,05

	
	
	
	Содержание основного вещества
	 98,0
	%
	
	
	
	

	
	
	
	Оптическая плотность
	 0,460
	
	
	
	
	

	
	
	
	Интервал pH перехода окраски от желтой к синей
	от 3,0 до 4,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	Нерастворимые в этаноле вещества
	 590 ± 5
	%
	
	
	
	

	
	
	
	Остаток после прокаливания
	 0,15
	%
	
	
	
	

	5
	Индикатор феноловый красный
	20.59.52.192
	Квалификация
	Чистый для анализа
	
	
	Изучение свойств пробиотических штаммов
	килограмм
	0,05

	
	
	
	Внешний вид
	Порошок от красно-коричневого до черного цвета
	
	
	
	
	

	
	
	
	Интервал pH перехода окраски раствора от желто-оранжевой к интенсивной розовой
	От 6,8 до 8,4
	
	
	
	
	

	
	
	
	Остаток после прокаливания 
	 0,5
	%
	
	
	
	

	
	
	
	Нерастворимые в воде вещества
	 1,0
	%
	
	
	
	

	6
	Буферный раствор для рН-метрии 

	20.59.52.190
	рН=9,18
	Соответствие
	
	
	Изучение свойств пробиотических штаммов
	штука
	1

	
	
	
	Объем
	
	миллилитров
	500
	
	
	

	7
	Буферный раствор для рН-метрии 

	20.59.52.190
	рН=7,0
	Соответствие
	
	
	Изучение свойств пробиотических штаммов
	штука
	1

	
	
	
	Объем
	
	миллилитров
	500
	
	
	

	8
	Буферный раствор для рН-метрии 

	20.59.52.190
	рН=4,01
	Соответствие
	
	
	Изучение свойств пробиотических штаммов
	штука
	1

	
	
	
	Объем
	
	миллилитров
	500
	
	
	

	9
	Раствор для хранения pH электродов
	20.59.52.194
	Состав
	хлорид калия (KCl)
	
	
	Изучение свойств пробиотических штаммов
	штука
	1

	
	
	
	Количество вещества
	3,5
	Моль
	
	
	
	

	
	
	
	Объем
	
	миллилитров
	250
	
	
	

	10
	1-Нафтол
	20.14.24
	Квалификация
	Чистый для анализа
	
	
	Изучение свойств пробиотических штаммов
	килограмм
	0,01

	
	
	
	Внешний вид
	Белый или белый с розовым оттенком ( или сероватым оттенком) кристаллический порошок или блестящие бесцветны
	
	
	
	
	

	
	
	
	Массовая доля 1-Нафтола (С10Н8О)
	 99,5
	%
	
	
	
	

	
	
	
	Массовая доля остатка после прокаливания в виде сульфатов
	 0,03
	%
	
	
	
	

	
	
	
	Температура плавления
	От 95 до 97 
	°C
	
	
	
	

	
	
	
	Массовая доля хлоридов
	 0,005
	%
	
	
	
	

	
	
	
	Массовая доля железа
	 0,001
	%
	
	
	
	

	
	
	
	Массовая доля тяжелых металлов
	 0,001
	%
	
	
	
	




Место поставки:125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10, стр. 1, в рабочие дни с 10-00 ч до 15-30 ч.
Срок поставки Товара: 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения контракта.
[bookmark: _Hlk227854763]Требования к сроку гарантии качества Товара: Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. Товар приобретается для бактериологических исследований в научной деятельности. Сопроводительные документы должны содержать полную техническую характеристику Товара, предусмотренную условиями Контракта. Товар должен иметь достоверную информацию на русском языке о дате производства и сроках годности, условиях хранения и применения. 
Минимальный срок годности товара  на дату поставки должен составлять:
не менее 30 месяцев для бумаги индикаторной с ацетатом свинца (100 полосок), бумагу индикаторную универсальную рН 0-12 (100 полосок), феноловый красный; 
не менее 20 месяцев для бензидина, раствор для хранения pH и ОВП электродов LEI-ST10; 
не менее 10 месяцев для бромфеноловый синий, буферные растворы для рН-метрии. 




