III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться

	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)

	1
	
	
	

	1
	Тампон для компрессии бедренной артерии, коллагеновый (Вид 1) 32.50.50.190-00000487
	
	

	1.1
	Назначение: для имплантации в
место артериотомии
	
	Наличие 

	1.2
	Размер: 6 Fr (2 мм)
	
	Наличие 

	1.3
	Имплантируемая часть устройства (биоабсорбируемый компонент): якорь, шовный материал, коллагеновая пробка
	
	Наличие 

	1.4
	Система доставки
	
	Наличие 

	2
	Тампон для компрессии бедренной артерии, коллагеновый (Вид 2) 32.50.50.190-00000487
	
	

	2.1
	Назначение: для имплантации в
место артериотомии
	
	Наличие 

	2.2
	Размер: 8 Fr (2,6  мм или 2,67 мм)
	
	Наличие 

	2.3
	Имплантируемая часть устройства (биоабсорбируемый компонент): якорь, шовный материал, коллагеновая пробка
	
	Наличие 

	[bookmark: _GoBack]2.4
	Система доставки
	
	Наличие 




Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 2 месяцев.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам) 
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. 
Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ. 

Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.


