III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 1 | Тампон для компрессии бедренной артерии, коллагеновый (Вид 1) 32.50.50.190-00000487 |  |  |
| 1.1 | Назначение: для имплантации в место артериотомии |  | Наличие |
| 1.2 | Размер: 6 Fr (2 мм) |  | Наличие |
| 1.3 | Имплантируемая часть устройства (биоабсорбируемый компонент): якорь, шовный материал, коллагеновая пробка |  | Наличие |
| 1.4 | Система доставки |  | Наличие |
| 2 | Тампон для компрессии бедренной артерии, коллагеновый (Вид 2) 32.50.50.190-00000487 |  |  |
| 2.1 | Назначение: для имплантации в место артериотомии |  | Наличие |
| 2.2 | Размер: 8 Fr (2,6 мм или 2,67 мм) |  | Наличие |
| 2.3 | Имплантируемая часть устройства (биоабсорбируемый компонент): якорь, шовный материал, коллагеновая пробка |  | Наличие |
| 2.4 | Система доставки |  | Наличие |

Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 2 месяцев.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.