Приложение 1 к контракту

от «____» _________________ 2026г. №____________

Сведения об объектах закупки

- Объекты закупки

Таблица 1.1

| Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком / контрактом | Цена единицы, руб.* | Количество | Единицы измерения | НДС, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арматура и водоуказательные приборы к котлу согласно Приложению №4 | Согласно Приложения №4 | Согласно Приложения №4 | Согласно Приложения №4 |  |  |

| Итого: | НДС |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Всего наименований ______, на сумму ______________________ руб. (______________________________) ________ копейки.

Приложение 2 к контракту

от «____» ________2026 г. № _______

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты

- График выполнения обязательств по контракту

  - Обязательства по поставке товара

Таблица 2.1

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поставка арматуры и водоуказательных приборов к котлу | По заявке Заказчика | Поставщик | Заказчик |
|  | Объект закупки |  |  |  |
|  | Арматура и водоуказательные приборы к котлу |  |  |  |
|  | Период направления заявок: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 18.12.2026 (МСК); Срок начала поставки товара Поставщиком*: Дата направления заявки; Срок окончания поставки товара Поставщиком*: 10 раб. дн. от даты заключения контракта |  |  |  |

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

- Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.2

| Наименование обязательства | Порядок проведения приемки | Документ о приемке | Срок предоставления документа о приемке Поставщиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком* | Действие | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка арматуры и водоуказательых приборов к котлу | приёмку осуществляет заказчик | Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Поставщик |
|  |  |  | 20 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты

3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.3

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Учёт неустойки | Сумма, руб./% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата №01 | Оплата | Оплата за вычетом неустойки** | 100% По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком* 7 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка арматуры и водоуказательных приборов к котлу). |  |  |  |

* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику.

3.2. Размер аванса

Выплата аванса не предусмотрена.

4.  Место доставки товара

Таблица 2.4

| Получатель | Место доставки товара |
| --- | --- |
| ФГБУ санаторий им. Горького Минздрава России | 141142 Московская обл. г.о. Лосино-Петровский, п. Юность, тер.санатория им.Горького |

5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1.  Срок исполнения контракта

Таблица 2.5

| Дата начала исполнения контракта | С даты заключения контракта |
| --- | --- |
| Дата окончания исполнения контракта | 18.12.2026 (МСК) |

Приложение 3 к контракту

от «____» _______________2026 г. № _______

Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта

- Оформление при исполнении обязательств

Таблица 3.1

| Обязательство по контракту | Наименование документа | Действие сторон | Срок направления и подписания документов | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата №01 | Платежное поручение | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
|  | Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Поставщик |
|  |  | Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Экспертное заключение | Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |

- Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.2

| Наименование обязательства | Порядок проведения экспертизы | Документ, оформляемый по результатам экспертизы | Срок проведения экспертизы и оформления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставка арматуры и водоуказательых приборов к котлу | Силами заказчика | Экспертное заключение | 20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" |

Приложение 4 к контракту

от «____» _______________ 2026 г. №______

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

    - Количество и технические характеристики товара:

| Наименование товара | ОКПД 2 / КТРУ | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Арматура и водоуказательные приборы к котлу ДКВр-6,5-13-250КШ (Е-6,5-1,4-250Д) | 25.21.13.000 | Диаметр условного прохода, мм 10 Условное давление, МПа/кгс/см2 2,5(25) Рабочее давление, МПа/кгс/см2 2,4(24) Температура рабочей среды, не более °С 225 Среда Пар/вода Присоединение к трубопроводу Фланцевое Видимое поле наблюдаемого уровня, мм 232 Длина термостойкого стекла, мм 280 Расстояние присоединения, мм 455 Герметичность затворов класс «С» по ГOСТ 9544-93 Комплект поставки: Клапан (вентиль) Ду50 Pу40 15с22нж ТУ 3742-019-57146717-2005: 4 шт Клапан Ду50 Ру16 КРП-50М: 1 шт Клапан обратный Ду32 Ру100 3С-6-3: 1 шт Клапан обратный поворотный Ду50 Ру40 19с53нж КОП 50-40 ТУ 3741-003-07533604-94: 3 шт Кран шаровой с концами под приварку Ду25 Ру25 Тпр=250°С КШП: 12 шт Кран шаровой фланцевый Ду125 Ру25 КШЗ РФУС: 1 шт Крепеж в ящике (ДКВр6,5-13-250 ПТЛ-РПК, ПМ,КШ): 1 шт ФЛАНЕЦ С ПАТРУБКОМ: 1 шт Клапан предохранительный Ду50 Ру16 Б 2301 ТУ 24.155-98: 2 шт Накладка силовая с петлей крепления: 4 шт Опора для ГУВ: 1 шт Сопло: 1 шт Указатель уровня Ду10 Ру25 009662090-00: 2 шт | комп | 2 |

Поставляемый товар должен быть не ранее 2025 года выпуска.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не после капитального ремонта, не восстановленным, не выставочным экземпляром, должен иметь товарный вид, без видимых и скрытых дефектов. Поставляемый товар должен передаваться свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения. товар должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, другой действующей нормативной документации.

Требования к качеству товара:

Товар, его качество, упаковка, маркировка и безопасность должны соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, утвержденным на данный вид товара и действующим в Российской Федерации на момент поставки товара, и должны подтверждаться документами (сертификатами соответствия, (декларацией о соответствии), паспортом качества, другими документами), предусмотренными законодательством Российской Федерации для данного вида товара.

Вместе с товаром Поставщик поставляет сопроводительную документацию, где указаны наименование, количество, ассортимент поставляемого товара, документы, подтверждающие качество и безопасность товара, а также копии сертификатов и (или) деклараций о соответствии, документы по эксплуатации, инструкции по применению, гарантийные талоны. Вся документация должна быть на русском языке.

Требования к гарантийному сроку:

Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 24 месяцев.

Исчисление гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

Замена товара, не соответствующего качества или количества, производится за счет Поставщика не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления мотивированного отказа в приемке.

Требования к упаковке и маркировке товара:

Маркировка должна быть выполнена в соответствии с требованиями конструкторской и нормативной документации, действующей на предприятии-изготовителе.

Товар поставляется в оригинальной упаковке, пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение).

Досрочная отгрузка товара может производиться по согласованию с Покупателем.