# Приложение № 1 к Контракту

# от __.__.2026 года

# № 100090369126100192

Техническое задание на выполнение работ по монтажу холодильной камеры POLAIR

| № п/п | Наименование, характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сборка камеры холодильной POLAIR КХН-12 | м³ | 12 | 1 200,00 | 14 400,00 |
| 2 | Монтаж моноблока POLAIR MB 220 S | шт | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3 | Пусконаладочные работы | шт | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |

| ИТОГО: | 22 400,00 |
| --- | --- |
| В том числе НДС/НДС не облагается. |  |

- Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по монтажу холодильной камеры POLAIR (далее – работы) для нужд ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России. Подрядчик выполняет работы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта.

- Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству таких работ, в соответствии с условиями Контракта. Гарантия на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта выполненных работ и пуска оборудования в эксплуатацию.

- Местонахождение Заказчика: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Малая (Заводской р-н), д. 9 (далее – объект). Ответственное лицо Заказчика: Вольхина Наталья Леонидовна – заместитель директора по АХР, (3843) 36-92-43.

- Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ приобретаются за счет Подрядчика.

- Оплата стоимости выполненных работ производится на основании подписанных Заказчиком Акта выполненных работ, счета и/или универсального передаточного документа путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов, указанных выше.

- Общая цена Контракта составляет ___ (____) рублей __ копеек, в том числе НДС/ НДС не облагается. Источник финансирования настоящего Контракта – Федеральный бюджет. Цена по настоящему Контракту включает в себя все сопутствующие расходы (налоги, сборы, транспортные расходы и другие расходы, стоимость работ, а также стоимость транспортных расходов Подрядчика.

- Срок действия Контракта: с даты заключения Контракта и по 30.10.2026 г., а в части обязательств – до полного исполнения их сторонами.

8. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

9. Реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:

ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России

Юридический, почтовый адрес: 654055, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Малая (Заводской р-н), д. 9

ИНН/КПП 4218013799/421801001

ОГРН 1024201672659

ОКПО 03163346, ОКТМО 32731000

Номер казначейского счета 03211643000000015106

ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г Новосибирск

БИК банка получателя 015004950

Номер корреспондентского счета получателя средств 40102810445370000043

УФК по Кемеровской области–Кузбассу (ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России, л/с 03391А75370)

Тел/факс: (3843) 36-92-43

e-mail: nggtk@yandex.ru

И.о. директора

___________ М.С. Нарышев

Подписано ЭП

Подрядчик:

Подписано ЭП