Техническое задание

на оказание услуг по поиску и определению места повреждения кабеля 
с прожигом длиной до 1000 метров для нужд ФКУ ИК-2 УФСИН России 
по Рязанской области 

1. Информация о заказчике

Полное наименование: федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области».

Сокращенное наименование: ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области.

Местонахождение: 390043, г. Рязань, ул. 1-я Красная, д. 20.

2. Общие сведения по закупке: 

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг для нужд ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области (далее – Товар) согласно приведенной таблице:
	№
	Наименование
	Характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1. 
	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом длиной до 1000 метров
	Поиск и определение места повреждения с прожигом индукционным 
и акустическим способом;
Поиск и определение места повреждения кабеля путём испытания кабеля силового длиной до 1000 м;
 Определение места повреждения кабельной линии. Точность определения - +/- 1 м;

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: силового кабеля.

Документация:
Предоставление протокола проверки сопротивления изоляции кабеля силового на диагностируемых участках с указанием места повреждения;

Предоставление заключения 
о дальнейшей ремонтопригодности кабеля силового.
	усл. ед.
	1


Услуги выполняются по адресу местонахождения Заказчика, а именно: 
г. Рязань, ул. 1-я Красная, д. 20, с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

Услуги выполняются Исполнителем в соответствии с требованиями, устанавливаемыми действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим данные виды работ. 
2.2. Подключение к кабельным линиям Заказчика Исполнитель обеспечивает своими силами и за свой счет.
По итогам оказанной услуги Исполнитель выдает Заказчику акт оказанных услуг и протокол проверки сопротивления изоляции кабеля силового на диагностируемых участках с указанием места повреждения. Протокол (акт) определения места повреждения силового кабеля должен содержать следующую информацию: 

- данные об объекте оказания услуг (направление силового кабеля, наименование и адрес объекта которому принадлежит линия и пр.) с привязкой 
к местности; 

- о поврежденной линии (марка, сечение, рабочее напряжение); о грунте 
и покрытии в месте повреждения; схему повреждения с привязкой к местности;

- характер повреждения.
2.3. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования нормативных документов:
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 03.02.2025) 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (вместе 
с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»), Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 01.03.2026), приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями от 01 сентября 2025 года)», 

-  Приказа Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» 
(ред. от 30.10.2025), приказ Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

2.4.
Перед прибытием сотрудников Исполнителя на объект Заказчика 
для оказания услуг, Исполнитель предварительно согласовывает с Заказчиком письменно 
или по телефону планируемую дату прибытия, уведомив за 3 рабочих дня о своем приезде 
и предоставив данные сотрудников и транспортных средств для согласования 
и оформления пропуска их на объект, согласно установленному Заказчиком образцу.
Для допуска на объект сотрудники Исполнителя должны иметь при себе удостоверяющие личность документы.
2.5   Услуги должны оказываться обученным в специализированных учебных центрах и прошедшем проверку знаний персоналом в Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), 
для проведения испытаний повышенным напряжением.
2.6.
Находясь на объекте Заказчика при оказании услуг, Исполнитель обязан строго соблюдать действующие нормы и правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и природоохранной деятельности, установленные законодательными актами Российской Федерации, внутренними правилами 
и инструкциями Заказчика, и прочими нормативными документами, применимыми 
к данному виду работ. Исполнитель самостоятельно несёт ответственность за ущерб, нанесённый здоровью своих работников вследствие несоблюдения вышеуказанных требований, а также возмещает убытки, понесённые Заказчиком в результате неисполнения обязательств по обеспечению безопасного оказания услуг.

2.7.
Исполнитель не должен разглашать третьим лицам информацию, ставшую 
ему известной в ходе оказания услуг, а также использовать данную информацию для иных целей, кроме оказания услуг по настоящему Техническому заданию.

3. Порядок оплаты

3.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании Акта сдачи- приемки выполненных работ (оказанных услуг), путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя. 

3.2. Оплата стоимости оказанных услуг производится путем безналичного расчета, по факту оказанных услуг и подписания акта выполненных работ со стороны Заказчика 
в течение 7 (семи) рабочих дней.

3.3. Перечисление денежных средств осуществляется с лицевого счета Государственного заказчика из средств бюджетного финансирования, по коду экономической классификации 320 0305 424 069 0049 244.

4. Срок действия контракта

4.1 Срок действия контракта до 30.12.2026г.
