Техническое задание

Поставка аккумуляторной стартерной батареи (далее – АКБ) в количестве 2 шт. до склада Покупателя по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 25.

Цена включает в себя все расходы, связанных с поставкой АКБ (в том числе, но не ограничиваясь, расходы по погрузке, доставке и разгрузке ее на складе Покупателя, тару, упаковку и маркировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

Основное предназначение АКБ – запуск двигателя дизель-генераторной установки.

Требуемые характеристики АКБ

| Параметры | ед. изм. | предъявляемые требования к характеристикам |
| --- | --- | --- |
| тип АКБ |  | кальциевый |
| напряжение АКБ | В | 12 |
| емкость АКБ | А*ч | не менее 95 не более 100 |
| пусковой ток АКБ | А | не менее 830 |
| полярность АКБ |  | прямая |
| Тип клемм |  | Тип А (европейский стандарт) |
| Необходимость обслуживания |  | необслуживаемая |
| срок службы АКБ | лет | не менее 5 |
| Дата производства |  | не ранее I кв 2026 года |
| Гарантийный срок | лет | в соответствие с гарантийным сроком производителя, но не менее 2 |