СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. НАИМЕНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ ТОВАРА:  
	№
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во, шт.
	НДС, %
	Цена за единицу, руб.
	Стоимость, руб.

	1. 
	Углекислотный баллон 40л (150/225, оборотный)

	Технические характеристики: 
ГОСТ 949-73
Рабочее давление, МПа:
14.7 (150 атм)
Испытательное давление, МПа:
22.1 (225 атм)
Диаметр цилиндра, мм: 219
Высота, мм: 1370
Емкость, л: 40
Масса порожнего баллона, кг: 
60-75
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Итого:  _________(_________________) рублей 00  копеек,  НДС 
2. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА: 

В течение 7(семи)  рабочих дней с даты  подписания договора.

3. АДРЕС ПОСТАВКИ ТОВАРА:
109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23, стр.  5

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА:
Поставка (доставка, разгрузка, занос в помещение)  осуществляется Поставщиком собственными силами и средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. Товар должен быть новым.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА:
Поставщик предоставляет гарантии качества на поставляемый Товар (гарантийный срок эксплуатации товара), но не менее 12 месяцев с даты поставки. В случае выявления недостатков поставленного Товара в период действия гарантийного срока эксплуатации Товара, Поставщик за свой счет устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену Товара на новый Товар.

