СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. НАИМЕНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ ТОВАРА:

| № | Наименование | Характеристики | Кол-во, шт. | НДС, % | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Углекислотный баллон 40л (150/225, оборотный) | Технические характеристики: ГОСТ 949-73 Рабочее давление, МПа: 14.7 (150 атм) Испытательное давление, МПа: 22.1 (225 атм) Диаметр цилиндра, мм: 219 Высота, мм: 1370 Емкость, л: 40 Масса порожнего баллона, кг: 60-75 | 3 |  |  |  |

Итого:  _________(_________________) рублей 00  копеек,  НДС

2. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА:

В течение 7(семи)  рабочих дней с даты  подписания договора.

3. АДРЕС ПОСТАВКИ ТОВАРА:

109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23, стр.  5

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА:

Поставка (доставка, разгрузка, занос в помещение)  осуществляется Поставщиком собственными силами и средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. Товар должен быть новым.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА:

Поставщик предоставляет гарантии качества на поставляемый Товар (гарантийный срок эксплуатации товара), но не менее 12 месяцев с даты поставки. В случае выявления недостатков поставленного Товара в период действия гарантийного срока эксплуатации Товара, Поставщик за свой счет устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену Товара на новый Товар.