Описание объекта закупки. Техническое задание.
	№ п/п
	Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2
	Наименование товара
	Функциональные, технические, качественные, количественные характеристики
	Обоснование необходимости использования показателей*
	Инструкция для участников закупки по заполнению характеристик в заявке структурированного вида

	
	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Значения показателя
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	20.59.52.195-00000356 / 20.59.52.195
	Неорганический фосфат (PO43-) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ
	Назначение
	-
	Для анализаторов открытого типа
	Соответствует КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Совместимость
	-
	С анализатором Labio 300
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Метод
	-
	УФ без депроитенизации
	*
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Линейность
	Ммоль/л
	≥ 0,5 и ≤ 7,0
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики

	
	
	
	Количество тестов в упаковке
	шт
	≥ 500
	*
	Участник указывает конкретное значение характеристики



      *В связи с отсутствием в позиции КТРУ описания товара, работ, услуг Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ Постановления Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями п.1 ч. 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики деятельности.
