III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стандартный образец состава раствора ионов аммония |  |  |
| 1.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7259-96 |
| 1.2 | Аттестованное значение | мг/см3 | 1,0 |
| 1.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 1.4 | Объем | см3 | 6 |
| 2 | Стандартный образец состава водного раствора фосфат-ионов |  |  |
| 2.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7748-99 |
| 2.2 | Аттестованное значение | г/дм3 | 1,00 |
| 2.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 2.4 | Объем | см3 | 5 |
| 3 | Стандартный образец содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице |  |  |
| 3.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7117-94 |
| 3.2 | Аттестованное значение | мг | 0,05 |
| 3.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,3 |
| 3.4 | Вес | мг | 0,05 |
| 4 | Стандартный образец химического потребления кислорода |  |  |
| 4.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7552-99 |
| 4.2 | Аттестованное значение | мг/см3 | 10,0 |
| 4.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 4.4 | Объем | см3 | 5 |
| 5 | Стандартный образец состава раствора нитрит-ионов |  |  |
| 5.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7479-98 |
| 5.2 | Аттестованное значение | мг/см3 | 1,0 |
| 5.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 5.4 | Объем | см3 | 6 |
| 6 | Стандартный образец состава раствора фенола в этаноле |  |  |
| 6.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7270-96 |
| 6.2 | Аттестованное значение | мг/см3 | 1,00 |
| 6.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 6.4 | Объем | см3 | 6 |
| 7 | Стандартный образец состава водного раствора нитрат-ионов |  |  |
| 7.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7820-2000 |
| 7.2 | Аттестованное значение | г/дм3 | 1,00 |
| 7.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 7.4 | Объем | см3 | 5 |
| 8 | Стандартный образец состава раствора хлорид-ионов |  |  |
| 8.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7813-2000 |
| 8.2 | Аттестованное значение | мг/см3 | 10 |
| 8.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 8.4 | Объем | см3 | 5 |
| 9 | Стандартный образец состава раствора ионов алюминия |  |  |
| 9.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7927-2001 |
| 9.2 | Аттестованное значение | г/дм3 | 1,00 |
| 9.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 9.4 | Объем | см3 | 5 |
| 10 | Стандартный образец состава раствора ионов мышьяка |  |  |
| 10.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7264-96 |
| 10.2 | Аттестованное значение | мг/см3 | 0,1 |
| 10.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 10.4 | Объем | см3 | 6 |
| 11 | Стандартный образец состава раствора ионов кадмия |  |  |
| 11.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7472-98 |
| 11.2 | Аттестованное значение | мг/см3 | 1,00 |
| 11.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 11.4 | Объем | см3 | 6 |
| 12 | Стандартный образец состава раствора ионов кобальта |  |  |
| 12.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7784-2000 |
| 12.2 | Аттестованное значение | мг/см3 | 1,00 |
| 12.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 12.4 | Объем | см3 | 5 |
| 13 | Стандартный образец состава раствора ионов кремния (КР-1) |  |  |
| 13.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 9729-2010 |
| 13.2 | Аттестованное значение | г/дм3 | 1,00 |
| 13.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 13.4 | Объем | см3 | 10 |
| 14 | Стандартный образец состава раствора ионов хрома (VI) |  |  |
| 14.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7781-2000 |
| 14.2 | Аттестованное значение | мг/см3 | 1,00 |
| 14.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 14.4 | Объем | см3 | 5 |
| 15 | Стандартный образец состава раствора ионов меди (II) |  |  |
| 15.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 8205-2002 |
| 15.2 | Аттестованное значение | мг/см3 | 10,00 |
| 15.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 15.4 | Объем | см3 | 6 |
| 16 | Стандартный образец состава раствора ионов магния |  |  |
| 16.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7681-99 |
| 16.2 | Аттестованное значение | г/дм3 | 1,00 |
| 16.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 16.4 | Объем | см3 | 5 |
| 17 | Стандартный образец состава раствора ионов никеля |  |  |
| 17.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7265-96 |
| 17.2 | Аттестованное значение | мг/см3 | 1,00 |
| 17.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 17.4 | Объем | см3 | 6 |
| 18 | Стандартный образец состава раствора ионов свинца |  |  |
| 18.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7877-2000 |
| 18.2 | Аттестованное значение | г/дм3 | 1,00 |
| 18.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 18.4 | Объем | см3 | 5 |
| 19 | Стандартный образец состава раствора ионов титана (IV) |  |  |
| 19.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 8464-2003 |
| 19.2 | Аттестованное значение | г/дм3 | 1,00 |
| 19.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 19.4 | Объем | см3 | 5 |
| 20 | Стандарт-титры для приготовления образцовых буферных растворов для pH-метра |  |  |
| 20.1 | Техническое условие |  | ТУ 2642-004-33813273-2006 |
| 20.2 | Аттестованное значение | pH | 1,65, 3,56, 4,01, 6,86, 9,18, 12,43 |
| 20.3 | Разряд |  | рабочий эталон рН 3-го разряда |
| 20.4 | Кол-во ампул в упаковке | шт. | 6 |
| 21 | Стандартный образец состава сульфат-ионов |  |  |
| 21.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7480-98 |
| 21.2 | Аттестованное значение | мг/см3 | 10,0 |
| 21.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 21.4 | Объем | см3 | 6 |
| 22 | Стандартный образец цветности водных растворов |  |  |
| 22.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 8214-2002 |
| 22.2 | Аттестованное значение | º цветности | 5000 |
| 22.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 22.4 | Объем | см3 | 5 |
| 23 | Стандартный образец перманганатной окисляемости воды |  |  |
| 23.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7797-2000 |
| 23.2 | Аттестованное значение | мг/см3 | 1,00 |
| 23.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 23.4 | Объем | см3 | 5 |
| 24 | Стандартный образец массовой концентрации жира в изопропиловом спирте |  |  |
| 24.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 10212-2013 |
| 24.2 | Аттестованное значение | г/дм3 | не менее 0,2 |
| 24.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±3,0 |
| 24.4 | Объем | см3 | 5 |
| 24.5 | Кол-во ампул в комплекте | шт. | 2 |
| 25 | Стандартный образец состава раствора нефтепродуктов в гексане |  |  |
| 25.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7950-2001 |
| 25.2 | Аттестованное значение | мг/см3 | 1,00 |
| 25.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±3,0 |
| 25.4 | Объем | см3 | 5,5 |
| 26 | Стандартный образец состава раствора ионов железа (III) |  |  |
| 26.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7254-96 |
| 26.2 | Аттестованное значение | мг/см3 | 1,00 |
| 26.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 26.4 | Объем | см3 | 6 |
| 27 | Стандартный образец состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице |  |  |
| 27.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 8651-2005 |
| 27.2 | Аттестованное значение | мг/см3 | 0,5 |
| 27.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±0,5 |
| 27.4 | Объем | см3 | 1,2 |
| 28 | Стандартный образец состава анионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) |  |  |
| 28.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 8578-2004 |
| 28.2 | Аттестованное значение | мг/см3 | не менее 0,1 |
| 28.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±3,0 |
| 28.4 | Объем | см3 | 5 |
| 29 | Стандартный образец общей жесткости воды |  |  |
| 29.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7680-99 |
| 29.2 | Аттестованное значение | ºЖ | не менее 95 |
| 29.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,0 |
| 29.4 | Объем | см3 | 5 |
| 30 | Стандартный образец бихроматной окисляемости воды (Химического потребления кислорода - ХПК) |  |  |
| 30.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 7425-97 |
| 30.2 | Аттестованное значение | мг/дм3 | не менее 9500 |
| 30.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±1,5 |
| 30.4 | Объем | см3 | 5 |
| 31 | Стандартный образец биохимического потребления кислорода в природной воде (МСВ БПК) |  |  |
| 31.1 | Номер в госреестре |  | ГСО 10168-2012 |
| 31.2 | Аттестованное значение | мг/дм3 | не менее 2 |
| 31.3 | Погрешность атестованого значения | % | ±7,0 |
| 31.4 | Вес | мг3 | 250 |

Приложенние: сведения об объекте закупки.