ПРИЛОЖЕНИЕ

К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

| № | Наименование | Номер в госреесте (индекс СО) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стандартный образец состава раствора ионов аммония | ГСО 7259-96 | амп. | 26 |
| 2 | Стандартный образец состава водного раствора фосфат-ионов | ГСО 7748-99 | амп. | 11 |
| 3 | Стандартный образец содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице | ГСО 7117-94 | амп. | 6 |
| 4 | Стандартный образец химического потребления кислорода | ГСО 7552-99 | амп. | 12 |
| 5 | Стандартный образец состава раствора нитрит-ионов | ГСО 7479-98 | амп. | 11 |
| 6 | Стандартный образец состава раствора фенола в этаноле | ГСО 7270-96 | амп. | 15 |
| 7 | Стандартный образец состава водного раствора нитрат-ионов | ГСО 7820-2000 | амп. | 5 |
| 8 | Стандартный образец состава раствора хлорид-ионов | ГСО 7813-2000 | амп. | 6 |
| 9 | Стандартный образец состава раствора ионов алюминия | ГСО 7927-2001 | амп. | 5 |
| 10 | Стандартный образец состава раствора ионов мышьяка | ГСО 7264-96 | амп. | 5 |
| 11 | Стандартный образец состава раствора ионов кадмия | ГСО 7472-98 | амп. | 10 |
| 12 | Стандартный образец состава раствора ионов кобальта | ГСО 7784-2000 | амп. | 5 |
| 13 | Стандартный образец состава раствора ионов кремния (КР-1) | ГСО 9729-2010 | флак. | 1 |
| 14 | Стандартный образец состава раствора ионов хрома (VI) | ГСО 7781-2000 | амп. | 5 |
| 15 | Стандартный образец состава раствора ионов меди (II) | ГСО 8205-2002 | амп. | 5 |
| 16 | Стандартный образец состава раствора ионов магния | ГСО 7681-99 | амп. | 5 |
| 17 | Стандартный образец состава раствора ионов никеля | ГСО 7265-96 | амп. | 5 |
| 18 | Стандартный образец состава раствора ионов свинца | ГСО 7877-2000 | амп. | 5 |
| 19 | Стандартный образец состава раствора ионов титана (IV) | ГСО 8464-2003 | амп. | 5 |
| 20 | Стандарт-титры для приготовления образцовых буферных растворов для pH-метра | ТУ 2642-004-33813273-2006 | упак. | 11 |
| 21 | Стандартный образец состава сульфат-ионов | ГСО 7480-98 | амп. | 10 |
| 22 | Стандартный образец цветности водных растворов | ГСО 8214-2002 | амп. | 2 |
| 23 | Стандартный образец перманганатной окисляемости воды | ГСО 7797-2000 | амп. | 2 |
| 24 | Стандартный образец массовой концентрации жира в изопропиловом спирте | ГСО 10212-2013 | компл. | 1 |
| 25 | Стандартный образец состава раствора нефтепродуктов в гексане | ГСО 7950-2001 | амп. | 2 |
| 26 | Стандартный образец состава раствора ионов железа (III) | ГСО 7254-96 | амп. | 4 |
| 27 | Стандартный образец состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице | ГСО 8651-2005 | шт. | 5 |
| 28 | Стандартный образец состава анионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) | ГСО 8578-2004 | амп. | 5 |
| 29 | Стандартный образец общей жесткости воды | ГСО 7680-99 | амп. | 5 |
| 30 | Стандартный образец бихроматной окисляемости воды (Химического потребления кислорода - ХПК) | ГСО 7425-97 | амп. | 4 |
| 31 | Стандартный образец биохимического потребления кислорода в природной воде (МСВ БПК) | ГСО 10168-2012 | амп. | 2 |

Место, срок и условия поставки товаров:

Товар должен быть поставлен с 01.09.2026г. до 30.09.2026г. по адресу: 680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 155А в рабочие дни силами и средствами Поставщика, в согласованное с Заказчиком время.

Требования к году изготовления товара:

Товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года;

Остаточный срок годности Товара на момент поставки Заказчику (Покупателю) должен составлять не менее 80 % от срока годности в соответствии с описанием типа данного стандартного образца и исчисляется с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товара, товарной накладной и распространяется на весь поставляемый товар.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, в отношении проведения испытаний, методов испытаний

Каждый экземпляр или комплект поставляемого Товара должен быть маркирован или снабжен этикеткой и паспортом в соответствии с ГОСТ Р 8.691-2010 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток».

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

Маркировка транспортной тары (упаковки) Товара должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Маркировка должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию, обеспечивающую возможность идентифицировать Товар.

Товар должен транспортироваться в упакованном виде любыми крытыми видами транспорта, обеспечивающими сохранность стеклянных ампул в упаковке изготовителя, с соблюдением температурного режима.

Общие требования безопасности Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

Уведомляем Вас, что проведение процедуры сбора информации не влечет за собой каких-либо обязательств заказчика.

Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе оказания услуг отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.