ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
	п/п
	Наименование
товара
	Код ОКПД 2 /КТРУ
	Технические характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Аккумулятор для ИБП компьютеров
	27.20.23.190
	Аккумулятор 12В 7.2 Ач АКБ ВС 7.2-12, размеры 151х94х51 (для APC RBC106)
	штука
	2

	2
	Элемент первичный и батарея первичных элементов
	27.20.11.000-00000005
	Вид элемента питания: LR6
Номинальное напряжение: 1.5 (Вольт)
Обозначение электрохимической системы: А , В
Размер элемента питания: 1/2АА
Тип элемента питания: Щелочной
Форма элемента питания: Цилиндрическая
	штука
	20

	3
	Блок розеток
	27.33.13.190-00000001
	Длина кабеля: 5 метров
Количество розеток EURO: 6 штук
Максимальная мощность подключенных устройств: ≥ 3 (Киловатт)
Тип: Сетевой фильтр
Тип розеток: EURO с заземлением
Требования к комплектации и конструкции: Предохранитель автоматический от превышения мощности
Тип штепселя блока розеток: EURO
	штука
	3

	4
	Радиатор стальной панельный
	25.21.11.120
	Длина: 800 мм
Боковое подключение: да
Межосевое расстояние: 450 мм
	штука
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