ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

| п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2 /КТРУ | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор для ИБП компьютеров | 27.20.23.190 | Аккумулятор 12В 7.2 Ач АКБ ВС 7.2-12, размеры 151х94х51 (для APC RBC106) | штука | 2 |
| 2 | Элемент первичный и батарея первичных элементов | 27.20.11.000-00000005 | Вид элемента питания: LR6 Номинальное напряжение: 1.5 (Вольт) Обозначение электрохимической системы: А , В Размер элемента питания: 1/2АА Тип элемента питания: Щелочной Форма элемента питания: Цилиндрическая | штука | 20 |
| 3 | Блок розеток | 27.33.13.190-00000001 | Длина кабеля: 5 метров Количество розеток EURO: 6 штук Максимальная мощность подключенных устройств: ≥ 3 (Киловатт) Тип: Сетевой фильтр Тип розеток: EURO с заземлением Требования к комплектации и конструкции: Предохранитель автоматический от превышения мощности Тип штепселя блока розеток: EURO | штука | 3 |
| 4 | Радиатор стальной панельный | 25.21.11.120 | Длина: 800 мм Боковое подключение: да Межосевое расстояние: 450 мм | штука | 2 |