Приложение № 2 к Государственному контракту 
№ ____ от «___» июня 2026г.

техническое задание

«Замена уличного освещения в г. Сатка»

1. Наименование объекта: Электромонтажные работы по демонтажу и монтажу светильников на территории г. Сатки.

2. Место выполнения работ: Челябинская область, город Сатка, согласно Приложению №1 к техническому заданию.

3. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 22.06.2026 года. 
4.  Описание объекта закупки: 

4.1. Требуется выполнить работы согласно настоящему техническому заданию, сметной документации.

5. Условия, качество, технические характеристики выполняемых работ: 

5.1. Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме согласно настоящему техническому заданию и сметной документации.

5.2. Качество выполняемых работ необходимо обеспечить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), требованиями органов пожарной безопасности, иными действующими нормами и техническими условиями; положениями и требованиями действующих нормативных правовых документов федерального, регионального и муниципального уровня.
5.3. Работы должны производиться без нарушения режима работы линий наружного освещения, в соответствии с графиком включения-отключения Автоматической системы управления наружным освещением, с согласованием Подрядной организацией, выполняющей обслуживание сетей уличного освещения на территории г. Сатка
5.4. График выполнения работ согласовать с организацией, обслуживающей уличное освещение в г. Сатка.

5.5. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять следующие условия:

- Подрядчик в течение 3 (рабочих) дней с даты заключения контракта обязан назначить ответственное лицо, из числа своих официально трудоустроенных работников, для организации, осуществления контроля за ходом, качеством и сроками выполнения работ, охрану труда и передать Заказчику документ о назначении;

Уровень компетентности персонала определяется видом выполняемых работ. Персонал должен иметь точную информацию о выполняемой работе, уровне ответственности и полномочий.

- обеспечивать беспрепятственный и безопасный проход людей и движение транспорта, не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение;

- ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика;

- выполнять ограждение места производства работ временными дорожными знаками, огораживающими устройствами;

- обеспечивать возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ.

Персонал, выполняющий работы, должен иметь необходимые группы допуска по электробезопасности для производства работ в электроустановках согласно Приказу Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

5.6. При выполнении работ необходимо проводить работы без нанесения ущерба имуществу муниципальной собственности и третьих лиц. Восстановление и ремонт объектов благоустройства, имущества муниципальной собственности и третьих лиц, поврежденных в ходе выполнения работ, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

5.7. Подрядчик обязан осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Заказчику документов о выполнении работ) окончательную уборку объектов мест выполнения работ от отходов по результатам выполнения работ, вывезти принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, конструкции.

6. Характеристика объекта, общие требования и содержание выполнения работ:

6.1. Применяемые материалы по техническим параметрам должны отвечать требованиям, предъявляемым нормативно-технической документацией и настоящим техническим заданием.

На все материалы Подрядчиком должна быть представлена сопроводительная документация производителя, содержащая:

- Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов.  

6.2 Состав и объем работ определен ведомостью объемов работ.

7. Требования к безопасности выполняемых работ, к функциональным и качественным характеристикам:

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает безопасность по выполнению работ и их результатов для жизни, здоровья и имущества третьих лиц, а также соблюдение требований:

– техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– охраны окружающей среды согласно Федеральному закону от 10.01.2002 №7 –ФЗ 
«Об охране окружающей среды»;

– противопожарной безопасности согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ.

Нормативная документация:

- ГОСТ 12.3.032-84. «Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ, РД 153-34.3-03.285-2002;

- Правила устройства электроустановок (далее по тексту ПУЭ), ПТЭЭП, МПОТ СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в строительстве», в актуальном издании – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н;

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда России от 28 октября 2020 года N 753н;

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иная нормативно-техническая документация, регулирующая отношения в области электроснабжения.

8. Требования к результату выполненных работ:

8.1. Результатом выполнения работ являются законченные в полном объеме работы, обеспечивающие надлежащее качество в соответствии с настоящим техническим заданием, строительными нормами и правилами, а также требованиями технической безопасности, пожарной и экологической безопасности и иных норм, регулирующих указанные работы, а также положительным заключением экспертизы, проведенной уполномоченным лицом Заказчика.
8.2. По завершении работ по объекту в установленные сроки работ, Подрядчик передает Заказчику фотографии объекта до начала и по окончании работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов.  

9. Гарантии на выполненные работы: 

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

9.3. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.

9.4. Если в течение гарантийного срока, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

9.5. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

9.6. В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.

9.7. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от заказчика.

9.8. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика.

9.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.
	Государственный заказчик:

_______________/_____________/

М. П.
	Подрядчик:

_____________/_______________/

М.П.


Приложение №1 к Техническому заданию

	Наименование населенного пункта
	Наименование улицы
	Количество осветительных приборов подлежащих замене (шт.)

	г. Сатка
	ул. Угольная 
	22

	г. Сатка
	ул. Надпрудная 
	4

	г. Сатка
	ул. 4 квартал
	15

	г. Сатка
	 ул. Симбирцева
	4

	г. Сатка
	ул. Каменный ров 
	1

	г. Сатка
	ул. Чайковского
	2

	г. Сатка
	ул. Доватора, ул. Школьная
	5

	г. Сатка
	ул. Сергея Маринина, ул. Ершова
	13

	Всего:
	66


	Государственный заказчик:

_______________/_____________/

М. П.
	Подрядчик:

_____________/_______________/

М.П.


Приложение №2 к техническому заданию

Ведомость объемов работ и материалов.
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество 

	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными
	Шт.
	66

	Установка и подключение светильников светодиодных с кронштейнами на опору
	Шт.
	66

	Кронштейн настенный и на столб монтажной лентой рег угол наклона Д трубы 60 мм. для уличного светильника
	 Шт.
	66

	Зажим ответвительный ЗОИ 1670-1,5-10
	Шт.
	132

	Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1.5ок(N)-0.66
	М.п.
	50


	Государственный заказчик:

_______________/_____________/

М. П.
	Подрядчик:

_____________/_______________/

М.П.


