Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, работ, услуг
	Технические характеристики
	Требуемое значение, установленное заказчиком
	Единица измерения характеристики
	Количество, шт

	1
	Источник бесперебойного питания 
КТРУ (26.20.40.110-00000001)
	Тип
	С двойным преобразованием (on-line)
	 
	1

	
	
	Форм-фактор источника бесперебойного питания
	Отдельно стоящий (напольный)
	 
	

	
	
	Наличие дополнительных функций
	Автоматическое включение при восстановлении сетевого напряжения
	 
	

	
	
	Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой
	≥ 4
	Штука
	

	
	
	Количество выходных розеток IEC 60320 C13, шт
	≥ 6
	Штука
	

	
	
	Тип используемых аккумуляторных батарей
	Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые
	 
	

	
	
	Номинальная мощность
	≥ 3000
	Ватт
	

	
	
	Активная мощность
	≥ 2200
	Ватт
	

	
	
	Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi)
	≤ 5
	Процент
	

	
	
	Минимальная температура окружающей среды без снижения паспортных и эксплуатационных характеристик, ограничений по времени работы, гарантийных ограничений
	0
	Градус Цельсия
	

	
	
	Максимальная температура окружающей среды без снижения паспортных и эксплуатационных характеристик, ограничений по времени работы, гарантийных ограничений
	≥ 40
	Градус Цельсия
	

	
	
	Максимальная относительная влажность окружающей среды
	≥ 90
	Процент
	

	
	
	Наличие защиты источника бесперебойного питания от пыли
	Да
	 
	

	
	
	Номинальное входное напряжение
	≥ 220
	Вольт
	

	
	
	Номинальное выходное напряжение
	≥ 220
	Вольт
	

	
	
	Верхняя граница диапазона полной мощности
	≤ 5000
	Вольт-ампер
	

	
	
	Нижняя граница диапазона полной мощности
	≥ 2200
	Вольт-ампер
	

	
	
	Наличие АКБ в комплектации


	Да


	
	

	2
	Источник бесперебойного питания
 КТРУ (26.20.40.110-00000001)
	Тип
	Линейно-интерактивный (line interactive)
	 
	7

	
	
	Форм-фактор источника бесперебойного питания
	Отдельно стоящий (напольный)
	 
	

	
	
	Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой
	≥ 8
	Штука
	

	
	
	Количество выходных розеток Schuko
	≥ 8
	Штука
	

	
	
	Тип используемых аккумуляторных батарей
	Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые
	 
	

	
	
	Номинальная мощность
	≥ 1000
	Ватт
	

	
	
	Активная мощность
	≥ 500
	Ватт
	

	
	
	Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi)
	≤ 10
	Процент
	

	
	
	Минимальная температура окружающей среды без снижения паспортных и эксплуатационных характеристик, ограничений по времени работы, гарантийных ограничений
	0
	Градус Цельсия
	

	
	
	Максимальная температура окружающей среды без снижения паспортных и эксплуатационных характеристик, ограничений по времени работы, гарантийных ограничений
	≥ 40
	Градус Цельсия
	

	
	
	Максимальная относительная влажность окружающей среды
	≥ 90
	Процент
	

	
	
	Наличие защиты источника бесперебойного питания от пыли
	Да
	 
	

	
	
	Номинальное входное напряжение
	≥ 220
	Вольт
	

	
	
	Номинальное выходное напряжение
	≥ 220
	Вольт
	

	
	
	Верхняя граница диапазона полной мощности
	≤ 1200
	Вольт-ампер
	

	
	
	Нижняя граница диапазона полной мощности
	≥ 500
	Вольт-ампер
	

	
	
	Наличие АКБ в комплектации
	Да
	 
	

	
	
	Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем
	Да
	 
	


Требования к качеству поставляемого товара и документам

Товар должен принадлежать поставщику на праве собственности, быть новым, не должен быть бывшим в употреблении, в ремонте или восстановленным; у товара не должна быть осуществлена замена составных частей, не должны быть восстановлены потребительские свойства.

Товар должен быть произведён не ранее 2025 года.
Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и / или работой по их изготовлению либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и / или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и / или использования поставляемого товара. 

Корпус поставляемого товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов, следов вскрытия, трещин, вмятин, следов удаления этикеток и маркировки, иных следов деформации и / или следов загрязнений.

Поставляемый товар должен быть обеспечен инструкцией по эксплуатации на русском языке, включающим гарантийные обязательства.

Поставляемый товар должен иметь надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации (в случае обязательной сертификации поставляемого товара в соответствии с законодательством Российской Федерации). 
Поставляемый товар должен обеспечивать номинальный срок службы, заявленный производителем. 

Гарантийный срок поставляемого товара должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяца. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания документа о приёмке (без замечаний со стороны заказчика).

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара.

В период гарантийного срока Заказчик письменно (в том числе посредством факсимильной связи, электронной почты) уведомляет Поставщика об обнаруженных недостатках и претензиях, связанных с данным товаром. После получения такого уведомления Поставщик в течение 5 рабочих дней проводит замену товара, либо в тот же срок забирает товар в ремонт. Общий срок ремонта и возврата товара из ремонта не должен превышать 10 рабочих дней с даты получения Поставщиком уведомления Заказчика, указанного в настоящем разделе. Все расходы, связанные с гарантийным обслуживанием (ремонтом), несет Поставщик. Гарантийный срок на товар продлевается на время устранения недостатков товара, в том числе на время нахождения товара в ремонте.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, а именно:

ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 "Национальный стандарт Российской Федерации. Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-1. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора";
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) "Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)";
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (вместе с "ТР ЕАЭС 037/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники").
Поставляемый Товар должен иметь надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, в случае обязательной сертификации поставляемого товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вместе с товаром Заказчику должны быть предоставлены сертификаты соответствия и/или иные документы подтверждения соответствия Товара, подлежащего обязательной сертификации, либо иные формы подтверждения качества и соответствия Товара требованиям, установленным следующими документами:

ТР ТС 004/2011. «Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768); 

ТР ТС 020/2011. «Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879).

Соответствие поставляемого товара особенностям применения национального режима, установленного Постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции  на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
