Техническое задание
на выполнение работ по ремонту автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре для нужд Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области

       1. Цель: Проведение работ по ремонту автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре для нужд Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области, находящейся в эксплуатации.
Работы по ремонту включают: диагностику приемно-контрольного прибора Гранит 24 (проверку всех соединений, тестирование линий, проверку срабатывания), замена контрольного прибора, настройку системы пожарной сигнализации.

2. Место проведения работ: Административное здание Псковстата, расположенного по адресу: 180000, г. Псков, ул. Карла Маркса, д.15.

[bookmark: _GoBack]3. Срок выполнения: 2 (два) календарных дня с момента подписания контракта.

4. Спецификация работ

	№
	Наименование вид работ

	1
	Диагностика приемно-контрольного прибора Гранит 24 (проверка всех соединений, тестирование линий, проверка срабатывания)

	2
	Замена приемно-контрольного прибора Гранит 24 (коммутация всех соединений, маркировка линий, тестирование линий, проверка срабатывания)

	3
	Настройка системы пожарной сигнализации, проверка на срабатывание при сигналах о задымлении




