ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	№
	Наименование товара 
КТРУ / ОКПД2
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	Контакторы электромагнитные

27.33.13.140
	Тип изделия
	Контактор силовой модульный 
	штука
	7 

	
	
	Количество модулей
	2
	
	

	
	
	Количество нормально закрытых контактов (НЗ)
	2
	
	

	
	
	Количество нормально открытых контактов (НО)
	2
	
	

	
	
	Номинальный ток
	25 А
	
	

	
	
	Номинальное напряжение
	220-400 В
	
	

	
	
	Ток цепи управления
	AC/DC (переменный/постоянный)
	
	

	
	
	Напряжение цепи управления
	24 В
	
	

	
	
	Глубина монтажа (установки)
	58 мм
	
	

	
	
	Степень защиты
	IP20
	
	


Характеристики установлены Заказчиком в связи с их отсутствием в КТРУ в целях конкретизации объекта закупки
Требования к участнику закупки

1) Поставщик указывает конкретные характеристики в соответствии с описанием объекта закупки.

