Описание объекта закупки

1.Наименование объекта закупки: Медицинские изделия.

2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Товарный знак | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Единица измерения | Количество (объем работы, услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| Бинт нетканый, стерильный Дополнительные характеристики включены в соответствии с потребностями Заказчика и в целях более точного описания товара | 21.20.24.133-00000008 |  | Способ укладки | Бинт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 20 |
|  |  |  | Стерильность | Стерильный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форма | Прямоугольная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Хлопок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Кромка | Обрезанная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | 5 | Метр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина | 10 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Бинт эластичный, многоразового использования Дополнительные характеристики включены в соответствии с потребностями Заказчика и в целях более точного описания товара | 21.20.24.133-00000025 |  | Тип | Компрессионный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 10 |
|  |  |  | Назначение | Для бинтования конечностей при заболеваниях и повреждениях суставов и связочного аппарата |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Растяжимость | ≥30 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал | Хлопок, спандекс (эластан) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие латекса | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥1,5 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥5 и ≤8 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Бинт эластичный, многоразового использования Дополнительные характеристики включены в соответствии с потребностями Заказчика и в целях более точного описания товара | 21.20.24.133-00000025 |  | Тип | Фиксирующий самофиксирующийся |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 15 |
|  |  |  | Назначение | Для фиксации первичных и вторичных повязок; канюль, катетеров, трубок и аналогичных медицинских изделий; шин, гипсовых повязок и аналогичных медицинских изделий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Растяжимость | ≥30 | Процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал | Хлопок, вискоза, полиамид |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие латекса | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥4 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥5 и ≤8 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Палочка ватная Дополнительные характеристики включены в соответствии с потребностями Заказчика и в целях более точного описания товара | 21.20.24.150-00000013 |  | Количество в упаковке | 100 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1000 |
| Губка гемостатическая компрессионная для наружного применения Дополнительные характеристики включены в соответствии с потребностями Заказчика и в целях более точного описания товара | 21.20.24.160-00000005 |  | Назначение | Для использования в качестве гемостатического перевязочного материала |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 10 |
|  |  |  | Действующее вещество | Борная кислота + Нитрофурал + [Коллаген] |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер | 50*50 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Губка гемостатическая компрессионная для наружного применения Дополнительные характеристики включены в соответствии с потребностями Заказчика и в целях более точного описания товара | 21.20.24.160-00000005 |  | Назначение | Для использования в качестве гемостатического перевязочного материала |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 10 |
|  |  |  | Действующее вещество | Борная кислота + Нитрофурал + [Коллаген] |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер | 90*90 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный Дополнительные характеристики включены в соответствии с потребностями Заказчика и в целях более точного описания товара | 21.20.24.110-00000006 |  | Ширина | ≥ 4 и < 5 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | штука | 50 |
|  |  |  | Основа | Натуральный каучук, сосновая канифоль, окись цинка, ланолин, х/б ткань |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 10 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Лейкопластырь хирургический универсальный, нестерильный Дополнительные характеристики включены в соответствии с потребностями Заказчика и в целях более точного описания товара | 21.20.24.110-00000007 |  | Ширина | ≥ 1 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | штука | 10 |
|  |  |  | Основа | Хлопчатобумажная ткань |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 500 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Рулон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Салфетка антисептическая Дополнительные характеристики включены в соответствии с потребностями Заказчика и в целях более точного описания товара | 21.20.24.169-00000001 |  | Материал салфетки | Нетканый материал |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 200 |
|  |  |  | Протирочный раствор | Этиловый спирт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер салфетки | 56*65 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Салфетка марлевая тканая | 21.20.24.150-00000077 |  | Вид изделия | Салфетка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 300 |
|  |  |  | Количество слоев | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер, см | 16*14 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Шпатель для языка, смотровой | 32.50.13.190-00007459 |  | Материал | Экологически чистая древесина |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 200 |
|  |  |  | Стерильность | Стерильный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Однократного применения | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Поверхность и края | Гладкие, шлифованные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥150 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥18 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| Тест-полоски для глюкометра ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС» | 21.20.23.111 |  | Назначение | Для ручной постановки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 50 |
|  |  |  | Исследуемый материал | Цельная кровь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Тест-полоска |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Лейкопластырь кожный Дополнительные характеристики включены в соответствии с потребностями Заказчика и в целях более точного описания товара | 21.20.24.110-00000025 |  | Основа | Полимерная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 240 |
|  |  |  | Гипоаллергенный | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 6 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 1,2 и ≤2 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| Бинт нетканый, стерильный Дополнительные характеристики включены в соответствии с потребностями Заказчика и в целях более точного описания товара | 21.20.24.133-00000008 |  | Способ укладки | Бинт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 10 |
|  |  |  | Стерильность | Стерильный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форма | Прямоугольная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Хлопок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Кромка | Обрезанная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | 7 | Метр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина | 14 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Требование к качеству и безопасности товара: Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам.

Требование к упаковке, маркировке товара: Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Требования к доставке и отгрузке товара: Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с.Бригадировка, ул. Курортное шоссе, д.3.

Директор					Т.В.Кондикова