
	№
п/п
	Наименование поставляемых товаров
	Кол-во, шт.
	Цена,руб.
	Сумма,руб.

	1
	Вентилятор канальный TD1000/250 3V (230V50/60HZ) N8 для столовой
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	1
	74540,00
	74540,00

	
	ИТОГО
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Срок поставки
в течение 7 календарных дней с момента заключения контракта


                       






























image1.png
KOHCTPYKTUBHbIE 0COGEHHOCTM

- MeTanauueckui kopnyc

- ANIOMUHVEBas KpbinbHaTka

- Knacc repmeTuatocTy |

- LLIapUKOBbIe NOAWMMHIKIA

- TepM03aLLWITa C ABTOMATMHECKIM NIepe3anyckom

- lBYXCKOPOCTHOI 3nekTpoABHraTent 1¢ -2308- 50Ty,
- Knacc usonauvv Agwratens B, knacc sawmel IP 44

- BCTpoeHHas Tepmo3aLLyTa

TexHuecKMe XapaKTepUCTAKIL

Bpen NponssoauTens: S&P
TPOU3BOAUTENLHOCTL, M3/4: 1010
MowyocTs, BT: 125
YCTaHOBOUHBIA AViameTp, Mu: 248
YposeHb wwyma, dB(A): 40

Tok (A): 0.5

PaGouee aaenenme, Ma: 600
UYacTora Bpaleniis, o6\MuH: 2800
Pa. Temnepatypa ot °C:: -40
Pa. Temnepatypa 40 °C:: 60
Knacc o6opyaosatus: P44
LUnpuHa o6opyAosaHws, Mm: 291
BbicoTa 0GOPYAOBaHNA, MM: 272
[nnta 060pyAOBaHNR, MM: 386
Bec 060pyAOBaHNR, kI 9.4
CrpaHa npoussoavTens: Mcnawms
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