Описание объекта закупки на поверку параметров оборудования
1. Информация об оказании услуг: поверка параметров оборудования в соответствии с Техническим заданием.
2. Место оказания услуг: 14 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области по адресу: Московская область. г. Коломна, ул. 3 Интернационала,         дом 12а.
4. Срок оказания услуг: в течение 30 календарных дней после заключения Контракта.
Заказчик обязан представить приборы Исполнителю, предусмотренные Перечнем оборудования настоящего Технического задания Заказчик самостоятельно уведомляет ресурсоснабжающие организации о проведении работ.

По окончанию проведения работ по поверки средств измерения. Заказчик обязан уведомить (вызвать) представителей ресурсонабжающиь организаций для проведения опломбировки средств измерений.

Результаты поверки СИ подтверждаются сведениями о результатах поверки СИ, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/) подсистема «АРШИН».

5. Требования к оказанию Услуг:

5.1. Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки СИ юридические лица и индивидуальные предприниматели.

5.2. Исполнитель предоставляет выписку из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) - документ, формируемый в автоматическом режиме средствами федеральной государственной информационной системы в области аккредитации и удостоверяющий аккредитацию в определенной области аккредитации на момент его формирования.

5.3. Исполнитель имеет право привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями и компетентностью, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг, предусмотренных в настоящем Техническом задании. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
5.4. Качество оказываемых Услуг должно соответствовать действующим нормативным документам в области метрологии и обеспечения единства измерений.

- Исполнитель не предоставляет подменное оборудование на период оказания услуг.

5.5. Исполнитель по результатам оказанных Услуг: 

- в случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие СИ метрологическим требованиям) наносит знак поверки на СИ и (или) выдает свидетельства о поверке, и (или) в паспорт (формуляр) СИ вносит запись о проведенной поверке или в случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие СИ метрологическим требованиям) выдает извещения о непригодности к применению СИ в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510;

5.6. Все Услуги должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим профессиональную подготовку и обучение.

5.7. Оказываемые Услуги должны быть выполнены в объеме и в сроки, предусмотренным настоящим техническим заданием. 

6. Порядок оплаты: оплата производится по безналичному расчёту, в течение 10 
(десяти) рабочих дней после оказание услуг на основании подписанных документов (счет, 
счет-фактура, акт приемки  услуг по форме 0510452).
7.  Комплект документов, представляемых Заказчику при сдаче оказанных Услуг:

- свидетельство о поверке / извещение о непригодности к применению СИ в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.

- услуги считаются исполненными после включения сведений о средствах измерений в систему ФГИС «Аршин», либо предоставление извещения о непригодности к применению СИ.
Перечень услуг
	№
	Наименование услуг
	                     Кол-во

	1.
	Поверка датчика температуры ТПТ-17 
	1

	  2.
	Поверка корректора СПГ 741 
	1

	  3.
	Поверка дифманометра ДСП-80 РАСКО 
	1

	  4.
	Демонтаж/монтаж
	3


