Приложение №1

к электронной версии контракта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

для нужд ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области

- Наименование, описание и количество объекта закупки:

Поверка сигнализаторов загазованности и газоанализаторов НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

| Наименование прибора | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Манометр | 2 |
| Газоанализатор окиси углерода марки ОРТ-СО-01 | 1 |
| Сигнализатор загазованности марки ОРТ-02 | 2 |
| Обследование дымоходов и вентиляционных каналов с предоставлением Акта формы 15 о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов Дымовые каналы – 3 шт. d600 мм. (металл) Дымовые каналы – 1 шт. d450 мм. (металл) Вентиляционные каналы – 2 шт. 1000/1000 мм. (металл) | 1 |

- Место оказания услуг: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области, г. Скопин, мкр. Октябрьский, с 7:45 до 16:45, кроме выходных и праздничных дней.

- Сроки оказания услуг:

Исполнитель оказывает услуги в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта. Цена контракта включает в себя все издержки Исполнителя

- Источник финансирования:

бюджетное финансирование - 320 0305 4240690049 244

- Идентификационный код закупки:

261623300414362330100100020000000244

- Оплата по контракту производится Заказчиком в рублях Российской Федерации, в форме безналичного расчета платежными поручениями путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Исполнителя, по факту оказания услуг, в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты подписания получателем средств федерального бюджета документа о приемке выполненной работы/ оказанной услуги (акта).