Приложение №1
к электронной версии контракта


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг
для нужд ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области

1. Наименование, описание и количество объекта закупки:
Поверка сигнализаторов загазованности и газоанализаторов НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
	Наименование прибора
	Количество, шт.

	Манометр 
	2

	Газоанализатор окиси углерода марки ОРТ-СО-01
	1

	Сигнализатор загазованности марки ОРТ-02
	2

	Обследование дымоходов и вентиляционных каналов с предоставлением Акта формы 15 о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов
Дымовые каналы – 3 шт. d600 мм. (металл)
Дымовые каналы – 1 шт. d450 мм. (металл)
Вентиляционные каналы – 2 шт. 1000/1000 мм. (металл)
	1




2. Место оказания услуг: ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области, г. Скопин, мкр. Октябрьский, с 7:45 до 16:45, кроме выходных и праздничных дней.
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3. Сроки оказания услуг: 
Исполнитель оказывает услуги в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта. Цена контракта включает в себя все издержки Исполнителя

4. Источник финансирования: 
бюджетное финансирование - 320 0305 4240690049 244

5. Идентификационный код закупки: 
261623300414362330100100020000000244

6. Оплата по контракту производится Заказчиком в рублях Российской Федерации, в форме безналичного расчета платежными поручениями путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Исполнителя, по факту оказания услуг, в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты подписания получателем средств федерального бюджета документа о приемке выполненной работы/ оказанной услуги (акта).

