Техническое задание

| 1. Наименование объекта закупки: | Выполнение работ по текущему ремонту сети водоснабжения Пожарного депо ПЧ-40, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, город Звенигово, улица Ростовщикова, дом 17 |
| --- | --- |
| 2. Заказчик: | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Марий Эл (далее – Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл). |
| 3. Место выполнения работ: | Республика Марий Эл, Звениговский район, город Звенигово, улица Ростовщикова, дом 17 |
| 4. Срок выполнения работ: | Начало работ – с момента подписания государственного контракта. Завершение работ – в течение 15 рабочих дней с момента подписания государственного контракта. Сроки выполнения работ могут быть пересмотрены по взаимному письменному согласию сторон. В случае задержки выполнения своих обязательств Заказчиком, Подрядчик оставляет за собой право на продление срока окончания работ на соответствующий период. |
| 5. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий ее качества, иные гарантийные обязательства: | Срок гарантии выполненных работ (за исключением материалов и оборудования), устанавливается продолжительностью 60 (месяцев) месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Срок действия гарантии на материалы и оборудование должен составлять не менее 24 (двадцать четыре) месяца и быть не ниже срока, установленного производителем. Гарантийный срок производителя на материалы и оборудование исчисляется со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). На материалы и оборудование Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии производителя с указанием заводских (серийных) номеров, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы. Срок действия гарантии Подрядчика на материалы и оборудование должен быть не менее, чем срок действия гарантии, установленной производителем материалов и оборудования, и исчисляется с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Подрядчик гарантирует: выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта; соответствие выполненных работ требованиям настоящего описания объекта закупки и условиям контракта; достижение объектом указанных в настоящем описании объекта закупки и сметной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них. Если в течение гарантийного срока выявится, что Работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям контракта, то Заказчик, составляет рекламационный акт, в котором определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 7 (семи) дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов и недостатков. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты и недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения соответствующего извещения Заказчика направить своего представителя на объект. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта, Заказчиком составляется односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика. В случае многократного (более двух раз) обнаружения дефектов на одном и том же оборудовании или узлах оборудования (или материалов), Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы оборудования) или материалы в срок, определяемый рекламационным актом. Если Подрядчик не устраняет недостатки, не заменяет оборудование (узлы оборудования) или материалы в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недостатки силами третьих лиц за счет средств Подрядчика. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или его ненадлежащей эксплуатацией. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик. |
| 6. Наименование и объем выполняемых работ | Выполнение работ по текущему ремонту сети водоснабжения Пожарного депо ПЧ-40, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, город Звенигово, улица Ростовщикова, дом 17 выполняются в объеме, определенном локально-сметным расчетом (далее - ЛСР). Объем (количество) выполняемых работ: 1 условная единица. Виды работ без увеличения сметной стоимости (при необходимости): - затраты на оплату за размещение строительного мусора (Сдача на полигон ТБО). |
| 7. Основание для проведения работ | Техническое задание, локальный сметный расчет. |
| 8. Основные технико-экономические показатели объекта и требования к организации и условия работы объекта капитального ремонта | Технико-экономические показатели объекта: Сведения содержатся в локальном сметном расчете. Особые условия работы Подрядчика на объекте Заказчика: Подрядная (субподрядная) организация на протяжении всего срока проведения работ обязана соблюдать внутриобъектовый режим Заказчика, правила охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды. |
| 9. Требования к применяемым материалам, запчастям, оборудованию, металлоконструкциям | Подрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов, оборудования, инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов. Материалы должны соответствовать характеристикам товаров используемых при выполнении работ в соответствии со сметой, ведомостью на материалы, стандартам, требованиям ГОСТов, СНиП и СП. При указании в сметной документации и ведомости на материалы товарных знаков строительных материалов (товаров), считать описание объекта с применением слов «или эквивалент». Все используемые поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и инструкции на русском языке или с переводом на русский язык, а также другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, паспортов на материалы и т.п. должны быть предоставлены по требованию Заказчика до начала выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям. Используемые для выполнения работ материалы (оборудование) должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей (в соответствии п.7 ч.1. статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ). Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику. Подрядчик согласовывает с Заказчиком фактуру, цветовую гамму применяемых материалов (линолеум, керамическая плитка, дверные блоки и полотна, фурнитура и т.д.). В случае если Подрядчик осуществил применение материалов, оборудования, характеристики которого по каким–либо показателям не соответствуют указанным в сметной документации и ведомости на материалы, а также без согласования с Заказчиком фактуру, цветовую гамму применяемых материалов (линолеум, керамическая плитка, дверные блоки и полотна, фурнитура и т.д.) Подрядчик за свой счет и своими силами осуществляет их замену. Замена материалов на аналогичные или с улучшенными характеристиками осуществляется Заказчиком по письменному заявлению Подрядчика. Подрядчик предоставляет Заказчику подтверждающие документы стоимости материалов (счета, накладные). При замене материалов, оплата производится по факту стоимости материалов, но не более сметной стоимости. |
| 10. Состав работ по текущему ремонту | Полный состав работ в рамках текущего ремонта определен в локальном сметном расчете. |
| 11. Требования к обеспечению качества и объемов работ | # Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями, установленными: # - в локальном сметном расчете. - ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; # - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; # - ПУЭ «Правила устройства электроустановок», Издание 7; # - СП 74.13330.2011 «Тепловые сети»; # - СП 124.13330.2012 «СНИП 41-02-2003 Тепловые сети»; # - СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*, - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 (с Изменением N 1); # - СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНИП 12-01-2004»; # - СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; # - СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа»; # - ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»; # - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями №1-5); # - СНиП 12 - 04 -2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. «Строительное производство»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 «Общие требования»; # - Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; # - Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; # - СП45.13330.2010«Земляные сооружения, основания и фундаменты»; - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; - ФНП в области промышленной безопасности; Все скрытые, монтажные и специальные работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены соответствующими актами. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих конструкций для осмотра скрытых работ. Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. Обеспечить до сдачи Объекта Заказчику уборку всех помещений Объекта, осуществить мойку оконных стекол, удаление всех пятен краски и грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных Работ. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. ПОДРЯДЧИК ( ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) ОБЯЗАН УСТАНОВИТЬ УЗЕЛ ВРЕМЕННОГО УЧЁТА ПО РАСХОДУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ) НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ И ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ ДО ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ АКТОВ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ФОРМЕ КС-2 И СПРАВКИ О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ФОРМЕ КС-3. |
| 12. Требования по выполнению сопутствующих работ | Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. Подрядчик обязан назначить ответственных: • за сохранность материальных ценностей на объекте Заказчика; • за производство работ; • за технику безопасности на протяжении всего производства работ; • за электробезопасность; • за пожарную безопасность. Обязанности по обеспечению охраны труда возлагаются на Подрядчика. Погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора, осуществляется Подрядчиком. По окончании выполнения работ произвести восстановление нарушенных покрытий. Все дефекты (разрушение конструкций, инженерных сетей объекта), возникшие в период выполнения работ по контракту на объекте по причине действий Подрядчика, Подрядчик устраняет за счет собственных средств до приемки работ. Строительный мусор, возникший при производстве работ, Подрядчик вывозит за пределы территории Заказчика до приемки выполненных работ. С момента образования строительного мусора в процессе выполнения работ ответственность за причинение вреда окружающей среде переходит Подрядчику с правом собственности на отходы. Материалы, полученные при проведении демонтажных работ, которые могут повторно использоваться Заказчиком, а также металлолом сдается Заказчику. |
| 13. Требования к документации при приемке | Приемка работ осуществляется Заказчиком (должностным лицом, имеющего право действовать от имени Заказчика) или комиссией, назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течении 20 рабочих дней со дня направления Заказчику письменного извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. В целях приемки работ (отдельного этапа исполнения контракта) Подрядчик направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику: 1) Акты приемки выполненных работ по форме КС-2; 2) Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; 3) Исполнительную документацию по объекту: - Паспорта, сертификаты на смонтированное оборудование и примененные материалы (при необходимости); - Акты на скрытые работы; - Документы, подтверждающие допуск Подрядчика к выполняемым видам работ; -Договора и накладные на вывоз строительного мусора. Заказчиком готовится «АКТ приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного ремонтом объекта» или в случае наличия недостатков при выполнении ремонта «Заключение о невозможности приемки объекта в эксплуатацию». |
| 14. Дополнительные согласования | Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ соблюдением сроков их выполнения (графика), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Все вопросы между Заказчиком и Подрядчиком связанные с выполнением работ и решения, принимаемые в процессе проведения текущего ремонта, оформляются протоколами совещаний или подтверждаются официальными письмами. При возникновении аварийных ситуаций Подрядчик обязан устранить недостатки собственными силами. |
| 15. Приложение: | 1. Локальный сметный расчет: ЛСР № 17 2. Технический паспорт. 3. Выписка из ЕГРН |