УТВЕРЖДАЮ:

Директор Федерального бюджетного учреждения науки

«Московский научно-исследовательский институт

эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского»

Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека

__________________  /  О.Ю. Борисова

«____» __________ 2026 г.

| , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка реагентов для обслуживания проточного цитометра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Код позиции КТРУ ОКПД 2 | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик к заявке | Обоснование необходимости использования дополнительных показателей (характеристик)* | Единица измерения характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 21.20.23.110-00004862 21.20.23.110 | Реагент для лизиса клеток крови, ИВД | Количество выполняемых тестов | ≥ 300 | значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с КТРУ | штука | штука | 1 |
|  |  |  | назначение | Для станций пробоподготовки MULTI-Q-PREP, TQ-Prep, FP1000 | значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с КТРУ |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация набора: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лизирующий раствор, содержащий муравьиную кислоту, 1 | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | вызывает лизис эритроцитов ** | флакон |  |  |
|  |  |  | Стабилизирующий буферный раствор, 1 | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | останавливает лизис ** | флакон |  |  |
|  |  |  | Фиксирующий раствор, содержащий формальдегид, 1 | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | фиксирует мембраны лейкоцитов ** | флакон |  |  |
|  |  |  | Реагенты готовы к применению, не требуют дополнительных разведений | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Реагенты вносятся в пробу в режиме автоматического дозирования на станции пробоподготовки TQ-Prep, имеющейся у заказчика** |  |  |  |
| 2 | 21.20.23.110-00005749 21.20.23.110 | Буферный изотонический солевой раствор , ИВД | Номинальный объем, | ≥ 10 | значение характеристики не может изменяться участником закупки | при замене реагентов работник не должен поднимать тяжести** | л | штука | 2 |
|  |  |  | Назначение: для проточных цитофлуориметров | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | по инструкции к оборудованию, имеющемуся у заказчика** |  |  |  |
|  |  |  | Готов к использованию, не требует дополнительных разведений | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | снижение вероятности ошибок при применении** |  |  |  |
| 3 | 21.20.23.111 | Очищающий раствор c протеолитическим ферментом | Номинальный объем, | ≥ 3 | значение характеристики не может изменяться участником закупки | соответствует интенсивности работы лаборатории заказчика ** | л | штука | 2 |
|  |  |  | Назначение: для проточных цитофлуориметров | наличие |  | для отмывки и дезинфекции иглы пробозаборника, трубок и магистралей прибора ** |  |  |  |
|  |  |  | Готов к использованию | наличие | значение характеристики не может изменяться участником закупки | гарантия чистоты/стерильности раствора** |  |  |  |
| **-Требования национальных стандартов (ГОСТов), технических регламентов (ст.33) не являются достаточными и не могут в полной мере охватить все необходимые заказчику качественные характеристики объекта закупки, документация содержит иные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Место поставки Товара: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, дом 10, склад Заказчика, в рабочие дни с 10-00 ч до 15-30 ч.

Срок поставки Товара: в течение 30  рабочих дней с даты заключения контракта

## Требования к сроку гарантии качества Товара.

## Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям нормативной документации, действующей на территории РФ. Товар должен иметь документацию на русском языке о дате производства и сроках годности, условиях хранения и применения. Срок годности Товара на момент поступления Заказчику не менее 12 месяцев.

Инициатор закупки

в.н.с. лаборатории иммунологии ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского                              Федорова И.М.