Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) Запасные части для фармацевтических холодильников и морозильников.

| № п/п | Наименование товара | Характеристика или № ТРУ в ЕАТ | Производитель Страна | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микропроцессор | Микропроцессор EW - 961 - PLUS NTC (пластик) ELIWELL Eliwell, для ХФ-400-1 Позис |  | Штука | 2 |
| 2 | Датчик | Датчик NTC (пластик) 1,5 м Eliwell для ХФ-400-1 Позис |  | штука | 2 |
| 3 | Компрессор | Компрессор поршневой EMBRACO ASPERA EMT56CLP (R600a, LBP) Embraco для ХФ-400-1 Позис |  | штука | 1 |
| 4 | Фильтр-осушитель | Фильтр-осушитель 50 г (6,2 х 2,5) для ХФ-400-1 Позис |  | штука | 2 |
| 5 | Штуцер сервисный с красномедной трубкой (клапан шредера) | Штуцер сервисный с красномедной трубкой BC-AV-04SL Becool для ХФ-400-1 Позис |  | штука | 7 |
| 6 | Хладагент фреон (изобутан) | Хладагент фреон (изобутан) R-600 А с клапаном под шланг 850 грамм (420 грамм) для ХФ-400-1 Позис |  | штука | 1 |
| 7 | Компрессор поршневой | Компрессор поршневой SC12CLX.2 (R404A, LBP) Secop Для аппарата для хранения и обработки крови, компонентов лекарственных средств и вакцин при низких температурах DW-40L262 |  | штука | 1 |
| 8 | Фреон (Хладагент) | Фреон (Хладагент) R-404 А в баллоне 650 гр. с клапаном под шланг Для аппарата хранения и обработки крови, компонентов лекарственных средств и вакцин при низких температурах DW-40L262 |  | штука | 1 |
| 9 | Фреон | Фреон R-134А баллон с клапаном 0.6 кг с клапаном под шланг Для ХФ-250 Позис |  | штука | 1 |
| 10 | Испаритель холодильника | Испаритель холодильника ВТО 485х330мм 1 канал с капиллярной трубкой. Для ХФ-250 Позис |  | штука | 1 |
| 11 | Вентилятор тангенциальный | Вентилятор тангенциальный 45х180 Диаметр барабана: 45 мм Длина барабана: 180 мм. Для ХФ-140 Позис |  | штука | 3 |
| 12 | Фильтр осушитель | Фильтр осушитель SM215 для холодильника 15 гр. 6,2x2,3 мм, для ХФ-250 Позис |  | штука | 5 |

| Требования к поставке: |  |
| --- | --- |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А |
| Срок поставки | в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора |
| Гарантийный срок | Не менее 6 месяцев |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара | В цену товара включаются: доставка, работы по выгрузке на склад заказчика |