ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ

Выполнение работ по калибровке датчиков для аппарата FibroScan 530

1. Место выполнения работ:Калибровка выполняется в стационарных условиях сервисного центра Исполнителя. Доставка датчиков в сервисный центр и возврат к Заказчику осуществляется силами Исполнителя, с учетом правил транспортирования, указанных в Паспортах на медицинские изделия.

Адрес Заказчика:

- г. Москва, Каширское шоссе, д.21.

2. Срок выполнения работ: в течении 30 (тридцати) дней с момента получения заявки Заказчика на выполнение работ по каждому датчику отдельно. Датчики передаются Исполнителю по акту приема-передачи.

3. Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:в соответствии с приложением №1 к техническому заданию.

4. Требования к наличию разрешительных документов:

В соответствии с требованиями извещения.

5. Требования к квалификации персонала Исполнителя.

5.1. Исполнитель должен иметь специалистов по всем видам медицинского оборудования, указанному в перечне (приложение № 1 к Техническому заданию).  Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами и т.п.).

6. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию.

6.1. Контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования, указанного в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию.

6.2. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано.

7. Требования к результатам выполняемых работ

7.1. по результатам оказания Услуг на каждую единицу Оборудования должны быть представлены документы, подтверждающие проведение калибровки.

8. Требования к качеству выполняемых работ

8.1.калибровкадолжна проводитьсяв соответствиями с требованиями завода-изготовителя:

- осмотр датчика на наличие внешних механических повреждений;

-проверки установка параметров датчика (напряжение, В и сила, Н) с использованием аппартаProbeCalibrationBench (Echosens);

- проверка работоспособности датчика на аппарате «FIBROSCAN 530».

9.  Требования к объему выполняемых работ

9.1. Объем оказываемых работопределяется исходя из количества Оборудования, подлежащего метрологическому контролю, в соответствии с прилагаемым списком, и требований настоящего Технического задания.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень изделий медицинской изделий подлежащих калибровке

| № п/п | Наименование | Периодичность калибровки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Калибровка датчика аппарата Fibroscan 530 Compact F81595 (M-S2002536) | 1 раз в 12 месяцев |
| 2 | Калибровка датчика аппарата Fibroscan 502 F00250 (M-S30079) | 2 раза в 12 месяцев |