Техническое задание

- На поставку IP камер видеонаблюдения для нужд ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области

| № | Наименование | Требования к товару | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера видеонаблюдения IP | Тип- Камера видеонаблюдения Вид камеры- IP камера Цветность дисплея -Цветной Общее количество пикселей - 4 Мпикс Качество видео - 2560x1440 2K Степень защиты - IP66 Автоматическая запись - По событию, По расписанию, По тревоге, Круглосуточная Бренд - Hiwatch Цвет - Белый Конструкция камеры - Купольная Место установки камеры -Наружная Угол обзора, градусов - 99 Тип фокусировки - Фиксированная Управление поворотом камеры - Нет Тип матрицы - CMOS 1/2.8" Форматы файлов видео - H.264, H.265 Формат сжатия файлов - H.264, H.265, H.265+ Поддержка видеопротоколов - Onvif, RTSP Дальность ИК-подсветки, м - 30 Скорость съемки в макс. разрешении, кадр/с - 25 Разрешение экрана - 2560x1440 Тип связи - Проводной Сетевые протоколы -TCP/IP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, UDP, NTP, DNS, ONVIF Голосовой помощник - Нет Интерфейсы камеры - RJ-45 Ethernet Датчики - Движения ИК-подсветка - Да Автослежение - Нет Материал корпуса камеры - Пластик Материал купола - Пластик Мин. Температура - эксплуатации, °С -40 Макс. температура эксплуатации, С° - 60 Макс. входное напряжение, В - 12 Резервное питание - Нет Количество в упаковке, шт - 1 Размеры, мм - 110x110x104 Вес товара, г - 300 Гарантия - 12 месяцев | 2 | шт. |

- Обязательные требования:

2.1. Поставка товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента заключения государственного контракта, по адресу: 390000, г. Рязань, Первомайский проспект, 27б;

2.2. Государственный заказчик обязуется оплатить поставленный товар в установленные сроки.

2.3. Государственный заказчик: ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области, 390000, г. Рязань, Первомайский проспект, 27б;

2.4.  Оплата поставленного Товара производится Государственным заказчиком в российских рублях, в форме безналичного расчета, без предоплаты платежными поручениями путем перечисления денежных средств, выделяемых из федерального бюджета по коду бюджетной классификации 320 0305 42 4 06 90049 244, на расчетный счет Поставщика, в течение 7  рабочих дней с момента поставки товара. Вместе с Товаром Поставщик передает Государственному Заказчику относящуюся к Товару документацию:

счет, счет-фактуру, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика);

товарную накладную (код формы 0330212 по ОКУД), или УПД оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, требованиям нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.5. Приемка товара по количеству производится в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

2.6. Приемка товара по качеству производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

2.7. Приемка поставленного товара осуществляется 3 (трех) рабочих дней. Поставщик устраняет нарушения (качество, количество, комплектность) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления в письменной форме от Заказчика. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик

2.8. По факту приемки товара, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента ее завершения, уполномоченные представители Поставщика и Государственного Заказчика подписывают акт приема-передачи товара и товарную накладную в 2 (двух) экземплярах, по одному для Государственного заказчика и Поставщика.

2.9. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Государственный Заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания Акта приема-передачи товара с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. При этом в случае выявления несоответствия товара требованиям Контракта, Государственный Заказчик вправе не отказывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.

2.10. Упаковка. Товар должен быть в упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода загрязнений, механических повреждений, утраты товарного вида и коррозии, атмосферного воздействия при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2.11. При поставке товаров Поставщик предоставляет сертификаты, лицензии и разрешения на использование строительных материалов, санитарно-эпидемиологические заключения, если это предусмотрено законодательством (копии указанных документов заверенные Поставщиком)

2.12. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.