Описание объекта закупки (техническое задание)

«Поставка тест-полосок для учебного процесса»

| № | Наименование, характеристики | Подразделение (справочно) | Кол-во | Ед. измерения | ОКПД2 / Код КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски qLabs PT-INR Test Strip 24 шт предназначены для быстрой и точной диагностики международного нормализованного отношения (МНО) с использованием коагулометров qLabs Electometer и Micropoint. В 1 упаковке не менее 24 тест-полосок. | Кафедра патологической физиологии | 1 | упак. | 21.20.23.110 |
| 2 | Тест-полоски EasyTouch для определения уровня глюкозы. Минимальный объем крови: всего 0,8 мкл, Диапазон измерения: от 1,1 до 33,3 ммоль/л (20-600 мг/дл). В 1 упаковке не менее 50 тест-полосок. |  | 4 | упак. | 21.20.23.110 |
| 3 | Тест-полоски EasyTouch для определения уровня мочевой кислоты в крови для глюкометра и биохимического анализатора EasyTouch GCU. Цвет: оранжевый; В 1 упаковке не менее 25 тест-полосок. |  | 1 | упак. | 21.20.23.110 |
| 4 | Тест-полоски EasyTouch для определения уровня холестерина. В 1 упаковке не менее 10 тест-полосок. |  | 1 | упак. | 21.20.23.110 |
| 5 | Тест-полоски для анализатора мочи High Technology CL-50 Plus, имеющегося у заказчика. Тест-полоски определяют 11 показателей: глюкоза; кетоны; скрытая кровь; билирубин; урибилиноген; нитриты; белок; плотность мочи; лейкоциты; аскорбиновая кислота; кислотность. На тест-полоску нанесены специальные реагенты,которые, контактируя с мочой и содержащимися в ней элементами, окрашиваются в различные цвета. В 1 упаковке не менее 100 тест-полосок. |  | 1 | упак. | 21.20.23.110 |
| 6 | Тест-полоски Определяют 11 показателей: глюкоза; кетоны; скрытая кровь; билирубин; урибилиноген; нитриты; белок; плотность мочи; лейкоциты; аскорбиновая кислота; кислотность. На тест-полоску нанесены специальные реагенты,которые, контактируя с мочой и содержащимися в ней элементами, окрашиваются в различные цвета. В 1 упаковке не менее 100 тест-полосок. | Кафедра госпитальной педиатрии | 20 | упак. | 21.20.23.110 |
| 7 | Тест-полоски Тест-полоски Сателлит-online для определения уровня глюкозы в капиллярной крови человека. Тест-полоски совместимы с Глюкометром «Сателлит». Тест-полоска в индивидуальной первичной упаковке. В 1 упаковке не менее 25 тест-полосок. | Кафедра медицинской профилактики | 25 | упак. | 21.20.23.110 |
| 8 | Тест-полоски EasyTouch Гемоглобин. В 1 упаковке не менее 25 тест-полосок. |  | 25 | упак. | 21.20.23.110 |
| 9 | Тест-полоски EasyTouch для определения уровня холестерина. В 1 упаковке не менее 10 тест-полосок. |  | 50 | упак. | 21.20.23.110 |

Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Студенческая, д.10 (склад ВГМУ), одномоментно, в полном объеме, с разгрузкой и подъемом (спуском) на соответствующий этаж за счет Поставщика.

Стоимость товара должна включать расходы на доставку, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, транспортные расходы, расходы на упаковку, сборку, расходы на уплату обязательных платежей и сборов.

Регистрационное удостоверение на мед. изделие: Наличие (в составе заявки участника закупки и при поставке).