[bookmark: _GoBack]Описание объекта закупки (техническое задание)
«Поставка тест-полосок для учебного процесса»
	№
	Наименование, 
характеристики
	Подразделение (справочно)
	Кол-во
	Ед. измерения
	ОКПД2 /
Код КТРУ

	1
	Тест-полоски qLabs PT-INR Test Strip 24 шт предназначены для быстрой и точной диагностики международного нормализованного отношения (МНО) с использованием коагулометров qLabs Electometer и Micropoint. 
В 1 упаковке не менее 24 тест-полосок. 
	Кафедра патологической физиологии
	1
	упак.
	21.20.23.110

	2
	Тест-полоски EasyTouch для определения уровня глюкозы.
Минимальный объем крови: всего 0,8 мкл, 
Диапазон измерения: от 1,1 до 33,3 ммоль/л (20-600 мг/дл).
В 1 упаковке не менее 50 тест-полосок.
	
	4
	упак.
	21.20.23.110

	3
	Тест-полоски EasyTouch для определения уровня мочевой кислоты в крови для глюкометра и биохимического анализатора EasyTouch GCU.
Цвет: оранжевый; 
В 1 упаковке не менее 25 тест-полосок.
	
	1
	упак.
	21.20.23.110

	4
	Тест-полоски EasyTouch для определения уровня холестерина.
В 1 упаковке не менее 10 тест-полосок.
	
	1
	упак.
	21.20.23.110

	5
	Тест-полоски для анализатора мочи High Technology CL-50 Plus, имеющегося у заказчика.
Тест-полоски определяют 11 показателей:
глюкоза; кетоны; скрытая кровь; билирубин; урибилиноген; нитриты; белок; плотность мочи; лейкоциты; аскорбиновая кислота; кислотность.
На тест-полоску нанесены специальные реагенты,которые, контактируя с мочой и содержащимися в ней элементами, окрашиваются в различные цвета.
В 1 упаковке не менее 100 тест-полосок.
	
	1
	упак.
	21.20.23.110

	6
	Тест-полоски 
Определяют 11 показателей:
глюкоза; кетоны; скрытая кровь; билирубин; урибилиноген; нитриты; белок; плотность мочи; лейкоциты; аскорбиновая кислота; кислотность.
На тест-полоску нанесены специальные реагенты,которые, контактируя с мочой и содержащимися в ней элементами, окрашиваются в различные цвета.
В 1 упаковке не менее 100 тест-полосок.
	Кафедра госпитальной педиатрии
	20
	упак.
	21.20.23.110

	7
	Тест-полоски 
Тест-полоски Сателлит-online для определения уровня глюкозы в капиллярной крови человека. Тест-полоски совместимы с Глюкометром «Сателлит».
Тест-полоска в индивидуальной первичной упаковке.
В 1 упаковке не менее 25 тест-полосок.
	Кафедра медицинской 
профилактики

	25
	упак.
	21.20.23.110

	8
	Тест-полоски EasyTouch Гемоглобин. 
В 1 упаковке не менее 25 тест-полосок.
	
	25
	упак.
	21.20.23.110

	9
	Тест-полоски EasyTouch для определения уровня холестерина. 
В 1 упаковке не менее 10 тест-полосок.
	
	50
	упак.
	21.20.23.110



Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Студенческая, д.10 (склад ВГМУ), одномоментно, в полном объеме, с разгрузкой и подъемом (спуском) на соответствующий этаж за счет Поставщика.

Стоимость товара должна включать расходы на доставку, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, транспортные расходы, расходы на упаковку, сборку, расходы на уплату обязательных платежей и сборов.

Регистрационное удостоверение на мед. изделие: Наличие (в составе заявки участника закупки и при поставке).
