Приложение № 1

Описание объекта закупки

Техническое задание на закупку строительных материалов в целях капитального ремонта   помещений отрядов № 3,4

| Место поставки | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, НВГПК р-н, 7, ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
| --- | --- |
| Сроки | в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта |

Характеристика и количество поставляемого строительного материала  (далее – товар):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пена монтажная | шт | 20 | ОКПД2 20.30.22.170 Вид тары баллон Объем вещества в баллоне 850 мл Время полного застывания 24 ч Вид баллона под пистолет Повышенная звукоизоляция да Сезонность всесезонная Максимальная температура использования +35 °С Минимальная температура использования - 10 °С Коэффициент расширения 20% Объем пены в баллоне (выход) 65 л Вес нетто 0.77 кг Время на отлип 10 мин Время резки 20 мин |
|  | Пистолет для пены монтажной | шт | 1 | ОКПД2 25.73.60.190 Тип:для монтажной пены Питание:механический Материал рукояти:пластик Материал ствола:металл |