Описание объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по обустройству и оборудованию велосипедной экологической тропы на территории Забайкальского национального парка, находящегося по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский район для нужд учреждения

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Вид услуг | Строительный контроль |
|  | Перечень услуг | Исполнитель должен выполнять следующие действия (осуществлять деятельность): - Контролировать соответствие выполняемых Подрядчиком работ подготовительного периода требованиям проектной документации, техническим условиям и нормативно-технической документации. - Осуществить проверку Проектной документации, Рабочей документации, на соответствие требованиям норм Законодательства Российской Федерации. - Производить строительный контроль за монтажными работами. - Осуществлять Строительный контроль за качеством выполнения всех выполняемых работ и их соответствием Проектной документации, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки работ. - Принимать участие в приемке ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, проведении испытаний конструкций и оборудования, в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке. - Своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в Рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020, и контроль над соответствием выполняемых работ измененным проектным решениям. - Проводить консультации и давать разъяснения по Проектной и/или Рабочей документации. - Решать вопросы и принимать (совместно с соответствующим проектировщиком и Заказчиком) проектные решения при возникновении конструктивных или инженерных проблем при производстве работ на протяжении всего периода обустройства и оборудования Объекта. - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых при обустройстве и оборудовании Объекта, согласно проектно-сметной документации, требовать от Подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний. - Проводить освидетельствование и оценку совместно с Подрядчиком выполненных работ и конструктивных элементов (в том числе арматурные работы, антикоррозийные мероприятия, сварные работы, бетонные работы), скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечить требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ. - Осуществлять подготовку извещений Заказчику о выявленных при проведении работ по Контракту отступлениях от Проектной и/или Рабочей документации и нарушениях требований строительных норм и правил, технических условий. Исполнитель обязуется письменно информировать Заказчика обо всех обнаруженных недостатках и скрытых дефектах. - Осуществлять наблюдение за своевременным и качественным устранением отступлений от Проектной документации и/или Рабочей документации и устранением нарушений требований строительных норм и правил. - Осуществлять контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате Строительно-монтажных Работ проектно-сметной документации. - Участвовать, совместно с Заказчиком, в рассмотрении предложений Подрядчика по повышению качества и сокращению сроков выполнения работ по Контракту без изменения объемов работ. - Проводить учет объемов и стоимости принятых и оплаченных Строительно-монтажных Работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных Строительно-монтажных Работ, затрат на устранение Дефектов и переделки с составлением дефектной ведомости по окончании отчетного периода работ, выполненных Подрядчиком по Контракту. - Определять объем выполненных Строительно-монтажных Работ и принимать их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения утвержденной Проектной документации и Рабочей документации (при наличии), техническим условиям, а также осуществлять проверку и подписание документов КС-2, КС-3, для оплаты этих работ. - Осуществлять фотофиксацию основных и скрытых работ. - Записывать результаты Строительного контроля за выполнением работ Подрядчиком по Контракту, составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от Проектной документации или Рабочей документации, Дефекты и нарушения технических условий при выполнении Строительно-монтажных Работ были обнаружены и по чьей вине они произошли. б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных Дефектов, отступлений от Проектной документации или Рабочей документации и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения. - Следить за правильным проведением индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов. - Контролировать обеспечение своевременного завоза оборудования и приемки оборудования на Объекте Подрядчиком, условий его складирования и хранения. - Вести контроль за соблюдением требований противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды и экологии при производстве Строительно-монтажных Работ, в соответствие с проектной документацией и другими нормативно-правовыми актами. - Осуществлять выборочные проверки соответствия производимых строительных и монтажных работ по благоустройству Объекта Проектной и Рабочей документации (при наличии) и требованиям СНиП, СП. - Осуществлять постоянный контроль соответствия выполняемых Строительно-монтажных Работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования утвержденным проектным решениям, требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, стандартов, технических условий и иных нормативных документов, включая положения и регламенты, принятых для производства работ на Объекте и в проектной документации. - Осуществлять проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при обустройстве и оборудовании, изделий и материалов требованиям механической, пожарной, санитарно-эпидемиологической, экологической и иным видам безопасности в соответствии с техническими регламентами, сводами правил, нормами, стандартами Российской Федерации, и удостоверяющих их качество (техническим паспортам, сертификатам, результатам лабораторных испытаний и др.). Исполнитель обязуется немедленно информировать Заказчика и принимать необходимые меры, в случае отсутствия или ненадлежащего оформления документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям. - Осуществлять контроль наличия и правильности ведения Исполнительной документации (инженерных коммуникаций) и внесение в нее изменений, в связи с выявленными недостатками при производстве Строительно-монтажных Работ. - Участвовать в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов Строительно-монтажных Работ, оборудования и механизмов при их приемке. - Контролировать, чтобы Проектная и Рабочая документация (при наличии) постоянно находились на Объекте капитального ремонта. - Рассматривать и согласовывать Исполнительную документацию, в части количества, объемов и стоимости Строительно-монтажных Работ, согласовывать их или представлять свои замечания. - Контролировать выполнение мероприятий по обеспечению сохранения объектов, расположенных вблизи Объекта, включая здания, сооружения, наружные инженерные сети и подъездные дороги. - Контролировать выполнение основных технико-экономических показателей. - Контролировать вывоз строительного мусора на определенный проектом земельный участок. - Контролировать все манипуляции подрядчика перед началом монтажных работ, обусловленные проектной документацией - Контролировать технологическую последовательность работ при благоустройстве территории. - Контролировать работы подготовительного и основного периода. - Контролировать обеспечение мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих нормативных требований охраны труда. - Контролировать проектные решения и мероприятия по охране объектов в период обустройства и оборудования. - В процессе обустройства и оборудования контролировать, чтобы не возникало ряда манипуляций, со стороны подрядчика и иных лиц, наносящих вредные воздействия на окружающую среду. При обнаружении данных действий немедленно извещать об этом Заказчика. - Контролировать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска. - Контролировать сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований; - Контролировать технико-экономические показатели. - Контролировать все архитектурные, конструктивные решения объекта, согласно проектной документации. - Осуществлять иные мероприятия в целях осуществления Строительного контроля, предусмотренные Законодательством РФ и Контрактом. Работы по осуществлению строительного контроля проводятся в соответствии с законами и постановлениями: - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Гражданский кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон № ФЗ-184 «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г.; - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.1997 №1636 «Правила подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-03-2009; - Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-04-2009; - СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»; - СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - Иные нормативно-правовые акты, прямо или косвенно затрагивающие предмет Контракта. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг: В соответствии с СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" части 1, 2 и другим нормативным документам, регламентирующими безопасность оказания Услуг и их результатов. Требования к результатам оказываемых услуг: Услуг должны быть оказаны в установленные сроки, в полном объеме и в соответствие с обязательными нормами и правилами, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, ОДМ, СП, ВСН), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания услуг. |
|  | Требования к ответственным представителям исполнителя | Исполнитель обязан: - назначить из числа своих работников лиц, уполномоченных на оказание Услуг на Объекте, заверенную копию приказа о назначении уполномоченных лиц передать Заказчику в течение 2 (двух) Календарных дней с даты подписания Сторонами Контракта; -обеспечить присутствие на объекте представителя исполнителя не реже 4 раз в неделю. Исполнитель, его сотрудники обязаны обеспечить соблюдение при оказании Услуг мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. |
|  | Техническое оснащение | Подразделения строительного контроля на местах должны быть оснащены современными высокоэффективными и поверенными средствами контроля, приборами, средствами измерения, позволяющими проводить контроль качества всех видов выполненных работ. |
|  | Порядок сдачи и приемки результатов услуг | Согласно условиям Контракта. Моментом исполнения обязательств Исполнителя по оказанию Услуг по Контракту и настоящему Техническому заданию считается дата подписания Сторонами Итогового акта приемки Услуг. |
|  | Сроки оказания услуг | С момента заключения контракта до 25 ноября 2026 года включительно. |
|  | Порядок сдачи и приемки результатов услуг: | Согласно условиям Контракта. Моментом исполнения обязательств Исполнителя по оказанию Услуг по Контракту и настоящему Техническому заданию считается дата подписания Сторонами Итогового акта приемки Услуг. |
|  | Отчётность организации по строительному контролю | Отчетная документация предоставляется заказчику по окончании оказания Услуг или окончании календарного месяца, в соответствии с представленными ниже требованиями: - Оригиналы всех документов по Объекту, переданные Заказчиком Исполнителю для оказания Услуг по проведению Строительного контроля; - Ежемесячный Технический отчет; - Ежемесячные документы о приемке оказанных услуг; - Счета на оплату; - Счета-фактуры или УПД; - Итоговый документ о приемке оказанных услуг. Примерное содержание месячного отчета: Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период. 1.1. Раздел начинается с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период, коды (шифры по видам работ) и объемы, в т.ч. по проектированию (сведения о проверенных и рекомендованных к утверждению комплектов рабочей документации). 1.2. Ниже таблицы приводится краткое описание видов работ (в случае их значимости), не вошедших в таблицу. Раздел 2. Мероприятия по контролю качества 2.1. В разделе должна быть дана оценка качества работ, выполненных подрядчиком: - отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место; - определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения. - приведены результаты испытаний, дана оценка достоверности испытаний подрядчика; - в разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный). Раздел 3. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта 4.1. В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения капитального ремонта; предложены возможные способы устранения этих проблем. 4.2. Должен быть проанализирован результат устранения проблем, возникших в предыдущий период. Раздел 4. Сведения об изменениях на объекте. 6.1. Перечень измененных технических решений проекта с приложением копий обосновывающих материалов. 6.2. Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе капитального ремонта с копиями обосновывающих материалов. Приложения: 1. Дневники исполнителя (по форме Ф-2 Макета отчета). Дневники составляются исполнителем, в них отражается: ход работ Исполнителя; действия службы технического надзора; участие в ответственных совещаниях с кратким описанием поставленных вопросов и принятых решений; получение и рассмотрение рабочей документации, регламентов, технологических карт; участие в мероприятиях по контролю качества и т.д. 2. Перечень разрешений на начало работ (по форме Ф-3 Макета отчета). 3. Перечень актов приемки услуг (по форме Ф-4 Макета отчета). 4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5 Макета отчета). 5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов по данным Исполнителя (по форме Ф-6 Макета отчета). 6. Ведомость результатов испытаний строительных материалов, выполняемых техническим надзором, с оценкой достоверности испытаний, выполненных Исполнителем (по форме Ф-7 Макета отчета). 7. Графическое изображение объекта с обозначением объемов выполненных работ. 8. Фотографическая документация (фотоснимки, с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы строительства) 9. Вся документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его распоряжении после окончания работ по Контракту. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования Заказчика. |

Требования к оказанным услугам:

1. Оказываемые услуги должны быть оказаны в установленные сроки, в полном объеме и в соответствие с обязательными нормами и правилами, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, ОДМ, СП, ВСН), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания услуг. Гарантия на оказание услуг должна быть сроком не менее 60 (шестидесяти) месяцев с момента подписания акта приёмки услуг в ЕИС.

2. Услуги по строительному контролю в гарантийный срок выполняются в соответствии с Контрактом.