


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию кондиционера
Gree GKH 36 K3BI




Объект закупки: на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию кондиционера Gree GKH 36 K3BI установленного ФГБУ <СК ММЦ> Минздрава России г.Беслан.
Описание объекта закупки:
Количество оказываемых услуг и поставляемых материалов: 
1. Ремонт кондиционера включающий в себя:
- Ремонт платы внутреннего блока кондиционера
- Замена компрессора 
- Ремонт дренажной системы
- Поиск и устранения утечки фреона
- Вакуумирование кондиционера
- Демонтаж кассетного кондиционера
- Заправка фреоном
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1.1. Перечень материалов:
-Компрессор - 1шт
-Фреон R410 – 1.6 кг

1.1.1Техническое обслуживание  кондиционера Gree GKH 36 K3BI включает в себя
         чистку наружного и внутреннего блоков
1.2. Виды оказываемых услуг: комплексные услуги, включая расходный материал.
1.3. Место оказания услуг: Российская Федерация ФГБУ <СК ММЦ> Минздрава России г.Беслан.
1.4. Цели использования результатов оказываемых услуг: Ремонт и техническое обслуживание кондиционера
.
1.6. Общие требования к оказываемых услуг: 
Качество оказанных услуг и их результатов должно соответствовать СНиП, ГОСТ, СП
1.7. Требования к качеству оказанных услуг, в том числе технология оказания услуг, методы оказания услуг, организационно-технологическая схема оказания услуг: должны соответствовать действующим нормативам Российской Федерации.
1.8. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика: отсутствуют.
1.9. Требования по сроку гарантий качества на результаты оказанных услуг: гарантийный срок 12 месяцев. 
2. Условия Контракта:
2.1. Срок оказанных услуг: в течении 2(двух) месяца с момента заключения контракта.
2.2. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг: одним этапом.
2.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче оказанных услуг: Исполнительная документация в составе:
1. Акт выполненных работ – 1 экз
2. Сертификаты на все используемые материалы, заверенные подрядчиком.
3. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов оказанных услуг: в ходе оказания услуг должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.
4. Требования по техническому обучению исполнителем персонала заказчика работе на подготовительных объектах: отсутствуют.
5. Авторские права: отсутствуют. 
6. Условия оказания услуг: заключение контракта с заказчиком.
7. Субподряд: не допускается.
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