ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию кондиционера

Gree GKH 36 K3BI

Объект закупки: на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию кондиционера Gree GKH 36 K3BI установленного ФГБУ <СК ММЦ> Минздрава России г.Беслан.

Описание объекта закупки:

Количество оказываемых услуг и поставляемых материалов:

1. Ремонт кондиционера включающий в себя:

- Ремонт платы внутреннего блока кондиционера

- Замена компрессора

- Ремонт дренажной системы

- Поиск и устранения утечки фреона

- Вакуумирование кондиционера

- Демонтаж кассетного кондиционера

- Заправка фреоном

- Техническое  обслуживание кондиционера

1.1. Перечень материалов:

-Компрессор - 1шт

-Фреон R410 – 1.6 кг

1.1.1Техническое обслуживание  кондиционера Gree GKH 36 K3BI включает в себя

чистку наружного и внутреннего блоков

1.2. Виды оказываемых услуг: комплексные услуги, включая расходный материал.

1.3. Место оказания услуг: Российская Федерация ФГБУ <СК ММЦ> Минздрава России г.Беслан.

1.4. Цели использования результатов оказываемых услуг: Ремонт и техническое обслуживание кондиционера

.

1.6. Общие требования к оказываемых услуг:

Качество оказанных услуг и их результатов должно соответствовать СНиП, ГОСТ, СП

1.7. Требования к качеству оказанных услуг, в том числе технология оказания услуг, методы оказания услуг, организационно-технологическая схема оказания услуг: должны соответствовать действующим нормативам Российской Федерации.

1.8. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика: отсутствуют.

1.9. Требования по сроку гарантий качества на результаты оказанных услуг: гарантийный срок 12 месяцев.

2. Условия Контракта:

2.1. Срок оказанных услуг: в течении 2(двух) месяца с момента заключения контракта.

2.2. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг: одним этапом.

2.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче оказанных услуг: Исполнительная документация в составе:

1. Акт выполненных работ – 1 экз

2. Сертификаты на все используемые материалы, заверенные подрядчиком.

3. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов оказанных услуг: в ходе оказания услуг должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.

4. Требования по техническому обучению исполнителем персонала заказчика работе на подготовительных объектах: отсутствуют.

5. Авторские права: отсутствуют.

6. Условия оказания услуг: заключение контракта с заказчиком.

7. Субподряд: не допускается.

Гл.механик                  Козырев Р.Т.