Техническое задание

На поставку товаров в целях капитального ремонта старого режимного корпуса ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Рязанской области.

1. Заказчик: ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Рязанской области

Адрес: 391964,Рязанская область, р-н Ряжский, город Ряжск, улица Красная, дом 1А,.

Идентификационный код закупки: 261621400318362140100100060000000000

КБК: 320 0305 42 4 06 90049 243

2. Начальная (максимальная) цена контракта:

254 746,00 (двести пятьдесят четыре тысячи семьсот сорок шесть рублей) руб. 00 копеек. Сумма указана с учетом доставки до Заказчика

3. Количество и технические характеристики товара:

| № п\п | Наименование объекта закупки, | Описание (характеристики) объекта закупки | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краска фасадная | Цвет: Белый, с возможностью колеровки Расход на 1 м²: 0,1-0,25 кг/м2 Место использования: Внутренний / наружный Область применения: Фасады Декоративный эффект покрытия: Гладкая Объем: 14 кг Основа: Акриловая Применение в условиях с повышенной влажностью: Да Разбавитель: Вода Способ нанесения: Кисть, валик, краскопульт Степень блеска: Матовый | шт. | 50 |
| 2 | Грунтовка глубокого проникновения | Объем, л: 10 Расход: 5 - 15 м²/л Вес, кг: 10 Поверхность: Минеральные поверхности Разбавитель: Не требует разбавления Время высыхания в/ч: 10 Тип: Акриловая Назначение: Глубокого проникновения Область применения: Для внутренних и наружных работ Цвет: Бесцветный Применение в условиях с повышенной влажностью: Да | шт. | 30 |
| 3 | Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 | Цвет: Серый Расход на 1 м²: 120 - 180 г/м² Место использования: Внутренний / наружный Область применения: По металлу, по ржавчине Декоративный эффект покрытия: Гладкая Объем: 10 кг Основа: Алкидная Применение в условиях с повышенной влажностью: Да Разбавитель: Растворитель Способ нанесения: Кисть, валик, краскопульт Степень блеска: Матовый | шт. | 15 |
| 4 | Краска ПФ-115 | Цвет: белый глянец Применение: внутренние/наружные работы Расход на 1 м2: 0,1-0,18 кг/м2 Время высыхания: 12 часов Объем: 20 кг Основа: алкидная Способ нанесения: Кисть, валик, краскопульт Степень блеска: глянцевый Назначение: для окраски деревянных, металлических, бетонных, цементных, кирпичных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для работ внутри помещений | шт. | 2 |
| 5 | Круг отрезной | - Назначение: Резка металла - Диаметр диска, мм:125 - Диаметр внутренний, мм: 22,23 Толщина, мм:1,2 | шт. | 8 |

4. Требования к товару, его безопасности и гарантии:

4.1. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка товара и комплектующих должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

4.2. Товар должен быть новым, не бывшим в обращении, свободным от прав третьих лиц. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не проходил ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

4.3. Поставщиком вместе с товаром должен быть предоставлен документ, подтверждающий гарантию на товар, с указанием срока действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

6. Место поставки товара: Адрес: 391964,Рязанская область, р-н Ряжский, город Ряжск, улица Красная, дом 1А.

7. Срок поставки товара: в течении 15 рабочих дней с даты подписания контракта.