Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту индивидуального теплового пункта (промывка, опрессовка и гидравлические испытания внутренней системы отопления)

Заказчик (объект): Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Место выполнения работ: г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, д. 31 А

Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта до 30 октября 2026 года

Требования к количественным характеристикам работ (объему) работ:

Наименование работ:

- Промывка без дезинфекции трубопроводов системы отопления здания.

- Прочистка и промывка радиаторов отопления внутри здания.

- Опрессовка и постоянная промывка системы отопления производится до полного осветления воды.

- Ревизия запорной арматуры.

- Ревизия и регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных.

- Очистка грязевиков и воздухосборников.

- Слив и наполнение водой внутренней системы отопления с осмотром.

- Гидравлическое испытание внутренних трубопроводов системы отопления на прочность и плотность.

Требования к Исполнителю работ:

1. Промывку системы отопления осуществлять методом гидропневматической очистки с расходом водовоздушной смеси до полного осветления воды раздельно по стоякам

2. При проведении данного вида работ необходимо пользоваться следующими

2.1. Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. №536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

2.2. Приказ Минэнерго РФ от 14.05.2025 N 511 « Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»

3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акт промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения объекта, заверенный подписями представителя Заказчика, представителя Подрядчика, и представителя ресурсоснабжающей организации.

4. Исполнитель обязан представить результат выполненных работ Заказчику путем составления и подписания обеими сторонами акта «О готовности к отопительному сезону». Сдача и приемка оказанных услуг осуществляется на основании акта оказанных услуг.

5. Работу Исполнитель выполняет на своем оборудовании и своими инструментами, используя свой автотранспорт и необходимые материалы, ресурсы и элементы.

6. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности и санитарно-гигиенического.

7. Применять материалы, изделия, конструкции, только разрешенные государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора к использованию на территории РФ, а также соответствующие действующим нормативам.

8. Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте ответственного лица, осуществляющего контроль за техникой безопасности. К работе должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Главный специалист-эксперт                                                             А.А. Павлун

Начальник отдела

материально-технического

обеспечения                                                                                         К.С. Соболев

Согласовано:

Заместитель руководителя                                                             К.Д. Байбутлов

- Контракт № _______

на оказание услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту индивидуального теплового пункта (промывка, опрессовка и гидравлические испытания внутренней системы отопления)

(ИКЗ______________________________________)

г. Краснодар                                                                                             «___» __________ 2026г.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя ___________________, действующей на основании доверенности № ___________., с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок оказать услуги по промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям внутренней системы отопления (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2. Условия оказания услуг

2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания (далее – ТЗ) (приложение № 1 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, а также техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации выполнения работ и оказания услуг, действующими в Российской Федерации.

3. Взаимодействие сторон

3.1. Исполнитель обязан:

а) оказать услуги в соответствии с ТЗ в предусмотренный настоящим Контрактом срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

в) нести полную ответственность перед Заказчиком, в случае повреждения оборудования и имущества, находящегося на объекте Заказчика, при проведении работ, указанных в п.п.1.1 пункта 1 настоящего Контракта;

г) обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком услуг (этапов оказания услуг).

3.2. Исполнитель имеет право:

а) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг;

б) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

в) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI настоящего Контракта;

г) в случае необходимости Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ

по настоящему Контракту третьих лиц, заключая с ними соответствующие договоры, неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за их действия и выполненные работы.

3.3. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с Контрактом;

б) обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;

в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя;

г) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта руководствуется порядком, установленным ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ;

д) провести экспертизу оказанных услуг для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

е) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI настоящего Контракта.

3.4. Заказчик имеет право:

а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;

б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI настоящего Контракта, причиненных по вине Исполнителя;

д) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

е) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4. Место и сроки оказания услуг

4.1 Услуги оказываются в срок: с момента подписания Контракта по 30.10.2026.

4.2. Место оказания услуг: г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, д. 31 А

5. Цена Контракта и порядок расчетов

5.1. Цена контракта _______ (_________________________) рублей 00 копеек, НДС___%/НДС не предусмотрен.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.

5.2.  Порядок оплаты: Аванс не предусмотрен. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за фактически оказанные услуги в течении 10 (десяти) рабочих дней.

5.3. Источник финансирования Контракта – федеральный бюджет в пределах доведенных лимитов на 2026 год.

5.4. Исполнитель по факту оказания услуг представляет Заказчику акт оказанных услуг и иные документы, предусмотренных контрактом.

5.4.1. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Экспертиза производится уполномоченными лицами Заказчика.

В случае отсутствия замечаний к оказанным услугам, Заказчик подписывает акт оказанных услуг.

При наличии замечаний по качеству и (или) объему оказанных услуг, Заказчик указывает соответствующие замечания в акте оказанных услуг и указывает сроки их устранения.

Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком акта оказанных услуг без замечаний.

5.4.2. В случаях отказа в приемке, Заказчика направляет Исполнителю мотивированный отказ.

5.4.3. В случаях устранения выявленных недостатков Исполнителем, Заказчик осуществляет проверку оказанных услуг Исполнителем на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям контракта, и приёмку оказанных услуг, в порядке установленным настоящим контрактом и в соответствии ФЗ-44 от 05.04.2013 г.

5.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение трех рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнителя.

5.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5.7. Приемка оказанных услуг проводится в соответствии с ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа об оказании услуг.

6. Ответственность сторон

- 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. Расчет уплаты неустоек (штрафов, пеней) устанавливается в соответствии с п. 5-8 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

6.5. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

6.6. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или настоящим Контрактом.

6.7. Общая сумма начисленных неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать стоимости Контракта.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8. Рассмотрение и разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 календарных дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в Арбитражном суде Краснодарского края.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1 Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

9.2 Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 8 - 23 ст. 95 от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

10. Прочие положения

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами по 30.10.2026г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств. Исполнение обязательств по контракту до ____________ г.

10.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.3. 	В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.4.	Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

10.5.	Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу без письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Исполнителя   вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

10.6. 	Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

10.7. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, и хранятся, один у Заказчика, второй у Поставщика/ Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

11. Перечень приложений

11.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее приложение:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация.

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю Юр. адрес: г. Краснодар, ул. Ленина, 28 Тел.: (861) 250-18-35 ИНН 2309090540 КПП 230801001 Южное ГУ Банка России г. Краснодар УФК по Краснодарскому краю к/с 40102810745370000024 БИК 010349101 Лицевой счет 03181А28350 р/с 03211643000000013241 Заместитель руководителя | Исполнитель: ___________________ ____________________ /___________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Контракту №_______

от «___» ________2026г.

Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту индивидуального теплового пункта (промывка, опрессовка и гидравлические испытания внутренней системы отопления)

Заказчик (объект): Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Место выполнения работ: г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, д. 31 А

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 30 октября 2026 года

Требования к количественным характеристикам работ (объему) работ:

Наименование работ:

- Промывка без дезинфекции трубопроводов системы отопления здания.

- Прочистка и промывка радиаторов отопления внутри здания.

- Опрессовка и постоянная промывка системы отопления производится до полного осветления воды.

- Ревизия запорной арматуры.

- Ревизия и регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных.

- Очистка грязевиков и воздухосборников.

- Слив и наполнение водой внутренней системы отопления с осмотром.

- Гидравлическое испытание внутренних трубопроводов системы отопления на прочность и плотность.

Требования к Исполнителю работ:

1. Промывку системы отопления осуществлять методом гидропневматической очистки с расходом водовоздушной смеси до полного осветления воды раздельно по стоякам

2. При проведении данного вида работ необходимо пользоваться следующими

2.1. Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. №536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

2.2. Приказ Минэнерго РФ от 14.05.2025 N 511 « Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»

3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акт промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения объекта, заверенный подписями представителя Заказчика, представителя Подрядчика, и представителя ресурсоснабжающей организации.

4. Исполнитель обязан представить результат выполненных работ Заказчику путем составления и подписания обеими сторонами акта «О готовности к отопительному сезону». Сдача и приемка оказанных услуг осуществляется на основании акта оказанных услуг.

5. Работу Исполнитель выполняет на своем оборудовании и своими инструментами, используя свой автотранспорт и необходимые материалы, ресурсы и элементы.

6. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности и санитарно-гигиенического.

7. Применять материалы, изделия, конструкции, только разрешенные государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора к использованию на территории РФ, а также соответствующие действующим нормативам.

8. Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте ответственного лица, осуществляющего контроль за техникой безопасности. К работе должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

| Заказчик Заместитель руководителя ________________/____________/ м.п. | Исполнитель _______________________ ____________________ /_____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту № _______

«___» __________ 2026г.

Спецификация

| №п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед., руб., НДС___%/ НДС не предусмотрен | Сумма, руб., НДС___%/ НДС не предусмотрен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка и гидравлические испытания (опрессовка) системы отопления по адресам: г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, д. 31 А | шт. | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

| Заказчик Заместитель руководителя ________________/____________/ м.п. | Исполнитель _______________________ ____________________ /_____________/ м.п. |
| --- | --- |