Описание объекта закупки
[bookmark: _GoBack]
1.Сроки поставки товара: не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Контракта по согласованию с Заказчиком. 
2. Место осуществления поставки: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 81д к.1.
3. Наименование и количество товара:
Функциональные характеристики объекта закупки.
Поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования: Устройство привода дверей кабины лифта УПДКЛ-2.0 ШПЖИЗ.105.008 (или аналог) предназначено для лифта модели ПБА1010КТ, производитель: МЛЗ (Могилевский завод лифтового машиностроения), страна производитель - Беларусь.
Устройство привода дверей кабины лифта УПДКЛ-2.0 ШПЖИЗ.105.008 (или аналог) применяется для управления работой механизмов открывания и закрывания дверей лифта с шириной проема 1000 мм на основе трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором или трехфазного синхронного электродвигателя.
Устройство выполняет следующие функции:
- преобразует однофазное напряжение переменного тока в трехфазное, регулируемое по частоте и амплитуде;
- обеспечивает быстрое и плавное перемещение дверей;
- определяет текущее положение дверей и наличие препятствия;
-выдает сигнал открытого или закрытого положения дверей, а также наличие препятствия;
- обеспечивает защиту устройства и электродвигателя от перенапряжения, превышения тока.
Качественные характеристики объекта закупок:
- товар должен быть произведен не ранее 2024 года;
- товар должен быть новым, невосстановленным, не быть ранее в эксплуатации, произведен фирмой-изготовителем оборудования. Товар должен быть полностью совместим с имеющимся оборудованием Заказчика - лифт пассажирский ПБА-1010КT на 2 остановки.
- Поставщик обеспечивает соблюдение надлежащих условий хранения товара до момента его передачи Заказчику;
- товар должен быть поставлен в упаковке производителя и обеспечивать сохранность товара при его хранении, транспортировке и при отгрузке;
- Поставщик обеспечивает монтаж и пуско-наладку оборудования на объекте заказчика
Технические характеристики объекта закупки
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Количество 
	Единица измерения

	Устройство привода кабины лифта УПДКЛ-2.0 ШПЖИЗ.105.008, монтаж и пуско-наладка

производитель: МЛЗ (Могилевский завод лифтового машиностроения), страна производитель - Беларусь.
	Высота: 9,8 мм
Ширина: 20,1 мм
Длина: 19,5 мм
Вес: 1,5 кг
	1
	штук


Цена Контракта составляет           , и включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.
Гарантия на поставляемый товар и выполненные работы: не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара.

4. Условия поставки товара: 
-	поставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, сборка осуществляются за счет поставщика по адресу, указанному в п. 2 настоящего приложения;
	поставщик обязан гарантировать заказчику передачу товаров;
	поставщик обязан передать заказчику товар, не обремененный правами третьих лиц;
	упаковка товаров должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения;
	при поставке товара поставщик должен представить документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.



