Приложение №1 
к Контракту №_________ от «__»_______20__года
Техническое задание
1. Наименование выполняемых работ: Текущий ремонт помещения ТУ Росимущества в Пермском крае в г. Перми, ул. Куйбышева, д. 6.
2. Место, сроки и время выполнения работ:
Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Куйбышева, 6, кабинет № 101.
Сроки выполнения работ: 45 (Сорок пять) календарных дней с даты подписания контракта, но не позднее 25.10.2026. 
Контракт выполняется в один этап.
Выполнение работ осуществляются в рабочие дни: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:30 до 16:45, работа в другое время, а также в выходные и праздничные дни производится по согласованию с Заказчиком в письменном виде. 
3. Условия организации выполнения работ: 
Все работы должны выполняться в полном соответствии с настоящим техническим заданием, действующими национальными стандартами и сводами правил, строительными нормами и правилами, требованиями пожарной безопасности, санитарными (санитарно-эпидемиологическими) правилами и нормами, требованиям охраны труда, правилами техники безопасности и другими обязательными требованиями. 
4. Порядок и условия выполнения работ:
4.1. Выполнение работ должно производиться в полном соответствии с Техническим заданием  и согласованным календарным графиком производства работ с Заказчиком.  
4.2. До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику:
- письмо-направление со списком фамилий членов бригады, где должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место работы со ссылкой на настоящий контракт, печать, подпись;
При необходимости изменении состава работников Подрядчик обязан оформить новое письмо-направление и предоставить его Заказчику до момента фактического изменения состава работников.
4.3. Все рабочие Подрядчика, прибывшие на объект для выполнения работ обязаны предъявлять при входе на объект документы, удостоверяющие личность.
Подрядчик в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» самостоятельно обеспечивает получение согласия работников на обработку их персональных данных Заказчиком.
4.4. Работы должны выполняться квалифицированными работниками, знающими действующую нормативную и техническую документацию, имеющими соответствующее техническое профессиональное образование на выполнение соответствующих видов работ и прошедшими инструктаж по технике безопасности проведенный Подрядчиком для работников, выполняющих работы на объекте Заказчика. Подрядчик своевременно обеспечивает обязательные медицинские и профилактические осмотры, гигиеническое обучение 
и аттестацию своих работников с учетом требований действующего законодательства. 
4.5. Работы должны выполняться работниками не имеющие или не имевшими судимость, а равно и не подвергавшимися уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ.
4.6. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента начала выполнения работ передает Подрядчику объект в работу. Подготовка рабочей площадки для выполнения работ осуществляется силами Подрядчика.
4.7. Подрядчик самостоятельно приобретает и поставляет материалы, конструкции и оборудование, необходимые для выполнения работ в соответствии с разделом 11 настоящего Технического задания.
4.8. Подрядчик обязан обеспечить защиту помещений и различного оборудования в них, в которых работы не производятся, а также обеспечить защиту различного оборудования в помещениях, в которых работы производятся от пыли и строительного мусора.
4.9. Подрядчик обязан приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления Подрядчиком актов их освидетельствования и предъявленных вышеуказанных актов Заказчику. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком в случае, когда 
он не был информирован об этом, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
4.10. При необходимости использования технических решений, материалов, отличающихся от требуемых согласно разделу 11 настоящего Технического задания, Подрядчик может применять их только после согласования с Заказчиком после оформления дополнительных соглашений. О работах, не учтенных в Техническом задании , которые скажутся на качестве выполнения работ, либо создадут невозможность их завершения в срок, Подрядчик обязан письменно проинформировать Заказчика, не позднее 2 календарных дней с момента даты начала производства работ. При не предоставлении вышеуказанных сведений Подрядчик, обязан данный вид работ выполнить за собственные средства (без увеличения стоимости контракта).
4.11. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания, приема пищи и переодевания) работников Подрядчика. Подрядчик обязан обеспечить место нахождение персонала, привлеченного для производства работ, в пределах зоны производства работ, не допуская передвижение такого персонала по иной территории Объекта, за исключением передвижения с целью производственной необходимости.
4.12. Не допускается складирование материалов от разборки и строительного мусора на рабочей площадке. Весь строительный мусор складывается в строительные мусорные мешки для последующего обязательного вывоза Подрядчиком. 
4.13. Заказчик вправе назначить уполномоченного представителя для осуществления текущего контроля за объемом, качеством и сроками выполнения работ.
4.14. Подрядчик обязан владеть всеми необходимыми для производства работ машинами, механизмами, инструментами и инвентарем. Необходимые материалы, механизмы и специалисты для выполнения работ Подрядчик доставляет на объект самостоятельно. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы противопожарной защиты и т.д. В случае повреждения указанных систем Подрядчик обязан восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования вышеуказанных систем в процессе работ Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия. По окончании работ Подрядчик обязан сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику (представителю Заказчика, представителям обслуживающих организаций Заказчика).
4.15. Ежедневно, после окончания работ Подрядчик обязан производить уборку мест выполнения работ на площадке, вывозить с территории объекта строительный мусор. Каждый раз, после погрузочных работ, необходимо выполнять влажную уборку используемых коридоров и лестничных клеток. Складирование строительного мусора в помещениях Заказчика,  запрещено.
4.16. Работы должны производиться только в отведенной для них зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. Погрузка и вывоз строительного мусора производится силами и средствами Подрядчика. 
5. Требования к качеству работ:  
5.1. Качество выполненных работ должно соответствовать СП, СНиП, ГОСТ, ПУЭ и другим действующим нормам.
5.2. Результат работ при обычных условиях его использования должен быть безопасен для жизни, здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика.
6. Требования к применяемым материалам:
6.1. Строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые Подрядчиком (далее – материалы), должны быть новыми, соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и другим обязательным требованиям, иметь технические паспорта 
и сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество. Монтаж бывших 
в употреблении материалов запрещается. Материалы должны быть пригодны 
для эксплуатации в помещениях по месту монтажа (установки).  
6.2. На  материалы должны быть представлены следующие документы: сертификаты соответствия установленного образца системы ГОСТ, ГОСТ Р (в случае наличия товара в «Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации, и едином перечне продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425"Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", данные документы должны быть с синей печатью производителя товара, дилера или продавца. Указанные документы предоставляются Заказчику (представителю Заказчика) при доставке товара (материала) на рабочую площадку. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены.
6.3. Материалы, используемые Подрядчиком, должны иметь не истекший срок годности в момент их непосредственного использования для выполнения работ по Контракту.
6.4. Подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с Заказчиком в обязательном порядке все размеры, цветовые гаммы, фактуру и т.д. применяемых материалов, конструкций и оборудования. В случае выполнения работ из несогласованных с Заказчиком материалов, конструкций и оборудования Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан переделать за свой счет результат выполненных работ.
6.5. Замена материалов, возникающая в ходе производства работ, в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. Замена материалов будет осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом. 
6.6. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов до сдачи выполненных работ. 
6.7. В случае если Заказчик запретил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества или ранее утвержденным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену на фактически согласованные. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций. При выполнении работ Подрядчик несет все расходы по закупке необходимого количества материалов, достаточного для бесперебойного производства работ.
7. Требования к безопасности работ:
7.1. В период выполнения работ на объекте Подрядчик обеспечивает соблюдение требований техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии, охраны окружающей среды, пожарной безопасности и других обязательных требований.
7.2. Подрядчик обязан обеспечить наличие на рабочей площадке средств пожаротушения, медицинской аптечки.
7.3. Ответственность за соблюдение требований техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии, охраны окружающей среды, пожарной безопасности и других обязательных требований, действующих на территории РФ, при производстве работ возлагается на Подрядчика.
8. Приемка выполненных работ:
8.1 Приемка выполненных работ (этапа выполненных работ) производится в течение 20 рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3. По окончании срока для приемки выполненных работ, установленного в настоящем пункте, Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, или в случае обнаружения недостатков выполненных работ Заказчик направляет в адрес Подрядчика мотивированный отказ от приёмки работ с указанием вида недостатков и сроков их устранения.
8.2.   В случае несогласия Подрядчика с выявленными недостатками, Стороны проводят совместный осмотр.  Уведомление о проведении совместного осмотра с указанием даты и времени его проведения должно быть направлено в адрес Подрядчика не позднее, чем за 5 календарных дня(ей) до момента проведения осмотра. О выявленных недостатках Сторонами составляется акт осмотра и фиксации недостатков, в котором Подрядчику устанавливается срок для их устранения.
8.3.  На все выполненные работы Заказчику для приемки выполненных работ (этапа выполненных работ) должна быть представлена исполнительная и (или) разрешительная документация в соответствии с нормами действующего законодательства. До приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику полный комплект исполнительной документации не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания работ.
8.4.   Непредставление исполнительной и (или) разрешительной документации дает право Заказчику не приступать к приемке выполненных работ (этапа выполненных работ) и не рассматривать представленные Подрядчиком документы, предусмотренные настоящим разделом Контракта.
8.5.  Приемка скрытых работ, конструкций и систем осуществляется только при условии их освидетельствования представителем Заказчика.
8.6.  В случае поэтапного выполнения работ Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.  Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее за свой счет и своими силами.
8.7.  Готовность освидетельствуемых скрытых работ, конструкций и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком отдельных актов приемки скрытых работ по форме, предусмотренной действующим законодательством.
8.8.   При проведении приемки работ и их результатов Заказчик проверяет соответствие результатов работ требованиям Контракта, а также представленные Подрядчиком документы и материалы на их соответствия условиям Контракта и Технического задания.  В ходе такой проверки результатов выполненных работ Заказчик проводит экспертизу результатов работ по Контракту.  Экспертиза результатов работ по Контракту может быть проведена силами самого Заказчика либо с привлечением на основании заключенного Заказчиком в установленном порядке контракта экспертов, экспертных организаций.
8.9.  По решению Заказчика для приемки выполненных работ (этапа выполненных работ) может создаваться приемочная комиссия.
8.10.   По итогам экспертизы, проведенной силами экспертов, экспертных организаций, привлеченных Заказчиком на основании заключенного контракта, составляется письменное заключение, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Данное заключение признается Сторонами как надлежащее доказательство соответствия либо не соответствия результатов работ по Контракту, представленных Подрядчиком Заказчику во исполнение Контракта документов и материалов условиям Контракта и приложений к нему.
9. Требования к результатам работ и к гарантийному сроку качества работ: 
9.1. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результаты работы, в том числе применяемые материалы и оборудование. Срок гарантийных обязательств на результаты работы составляет 5 (Пять) лет с даты приемки работ Заказчиком. 
9.2. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются дефекты (недостатки) работ Подрядчик обязан устранить такие дефекты (недостатки) за свой счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней либо в иные оговоренные с Заказчиком сроки с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает исчисляться заново.
9.3. При не устранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный объекту в течение гарантийного срока, в результате не выявленных при приемке работ скрытых дефектов.
10. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при завершении работ.
После окончания работ Подрядчик обязан представить Заказчику:
3 (Три) экземпляра отчетной и исполнительной документации, включающей: 
- акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2) 
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3);
- акты освидетельствования скрытых работ;
- документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе выполнения Работ по контракту;
- иную эксплуатационную документацию.
11. Ведомость работ и материалов указаны в локально-сметном расчете (приложение №2 к Контракту). 

Размещается отдельным файлом
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