ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для нужд ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Новгородской области

Наименование, характеристика, количество

| № | Наименование товара | Количество | Требования, установленные заказчиком |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подводка гибкая для воды 1/2 ВР*1/2 ВР 60 см | 50 шт | Тип – гибкая. Материал – нержавеющая сталь, латунь. Способ подсоединения – гайка – гайка. Диаметр подключения – 1/2 дюйма. Длина – 60 см. Резьба – ВР/ВР. |
| 2 | Подводка гибкая для воды 1/2 ВР*1/2 НР 60 см | 50 шт | Тип – гибкая. Материал – нержавеющая сталь, латунь. Способ подсоединения – гайка – штуцер. Диаметр подключения – 1/2 дюйма. Длина – 60 см. Резьба – ВР/НР. |
| 3 | Подводка гибкая для смесителя 1/2 ВР*М10 штуцер 17/28 мм 60 см | 30 шт | Тип – гибкая. Материал – нержавеющая сталь, латунь. Способ подсоединения – гайка – штуцер. Диаметр подключения – 1/2 дюйма. Длина – 60 см. Резьба – ВР/НР. |
| 4 | Переходник 3/4 ВР* 1/2 НР никелированный | 20 шт | Материал – латунь никелированная. Резьба - 3/4 ВР* 1/2 НР. |
| 5 | Переходник 1" ВР* 3/4 НР никелированный | 40 шт | Материал – латунь никелированная. Резьба - 1" ВР* 3/4 НР. |
| 6 | Переходник 1" ВР* 1/2 НР никелированный | 20 шт | Материал – латунь никелированная. Резьба – 1" ВР* 1/2 НР. |
| 7 | Муфта разъемная (американка) 32 мм х 1"НР комбинированная | 20 шт | Материал – полипропилен. Тип соединения – резьба/сварка. Резьба - 1"НР. Диаметр трубы – 32 мм. Принцип соединения – разъемное с уплотнительным кольцом. |
| 8 | Муфта разъемная (американка) 20х1/2 ВР комбинированная | 50 шт | Материал – полипропилен. Тип соединения – резьба/сварка. Резьба – 1/2"ВР. Диаметр трубы – 20 мм. Принцип соединения – разъемное с уплотнительным кольцом. |
| 9 | Муфта разъемная (американка) 25х3/4 ВР комбинированная | 25 шт | Материал – полипропилен. Тип соединения – резьба/сварка. Резьба – 3/4"ВР. Диаметр трубы – 25 мм. Принцип соединения – разъемное с уплотнительным кольцом. |
| 10 | Муфта разъемная (американка) 32х1" ВР комбинированная | 20 шт | Материал – полипропилен. Тип соединения – резьба/сварка. Резьба - 1"ВР. Диаметр трубы – 32 мм. Принцип соединения – разъемное с уплотнительным кольцом. |
| 11 | Муфта разъемная (американка) 40х1 1/2" ВР комбинированная | 14 шт | Материал – полипропилен. Тип соединения – резьба/сварка. Резьба – 1 1/2"ВР. Диаметр трубы – 40 мм. Принцип соединения – разъемное с уплотнительным кольцом. |
| 12 | Муфта разъемная (американка) 50х2" ВР комбинированная | 6 шт | Материал – полипропилен. Тип соединения – резьба/сварка. Резьба - 2"ВР. Диаметр трубы – 50 мм. Принцип соединения – разъемное с уплотнительным кольцом. |
| 13 | Соединитель прямой 16 обж.*1/2 ВР | 50 шт | Материал – латунь. Диаметр – 16 мм. Тип соединения – обжим, резьба. Резьба – внутренняя. Диаметр подключения – 1/2 дюйма. |
| 14 | Соединитель прямой 16 обж.* 3/4 ВР | 50 шт | Материал – латунь. Диаметр – 16 мм. Тип соединения – обжим, резьба. Резьба – внутренняя. Диаметр подключения – 3/4 дюйма. |
| 15 | Соединитель прямой 16 обж.*16 обж. | 20 шт | Материал – латунь. Диаметр – 16 мм. Тип соединения – обжим. |
| 16 | Угол 16 обж.* 16 обж. | 30 шт | Материал – латунь. Диаметр – 16 мм. Тип соединения – обжим. |
| 17 | Угол 20 обж.* 20 обж. | 30 шт | Материал – латунь. Диаметр – 20 мм. Тип соединения – обжим. |
| 18 | Угол 16 обж.* 1/2 ВР | 30 шт | Материал – латунь. Диаметр – 16 мм. Тип соединения – обжим/резьба. Резьба внутренняя. Диаметр подключения – 1/2 дюйма. |
| 19 | Угол 20 обж.* 3/4 ВР | 30 шт | Материал – латунь. Диаметр – 20 мм. Тип соединения – обжим/резьба. Резьба внутренняя. Диаметр подключения – 3/4 дюйма. |
| 20 | Труба металлопластиковая 16 мм | 100 м | Диаметр – 16 мм. внутренний диаметр 12 мм. Толщина стенки – 2 мм. Толщина алюминия – 0.3 мм. Макс. рабочая температура – 95 Со. Макс. рабочее давление – 10 бар. |
| 21 | Труба металлопластиковая 20 мм | 100 м | Диаметр – 20 мм. Внутренний диаметр 16 мм. Толщина стенки – 2 мм. Толщина алюминия – 0.3 мм. Макс. рабочая температура – 95 Со. Макс. рабочее давление – 10 бар. |
| 22 | Труба полипропиленовая армированная стекловолокном 50х2000 мм | 10 м | Материал – полипропилен. Диаметр – 50 мм. Толщина стенки – 8,3 мм. Материал армирования – стекловолокно. Макс. рабочая температура – 95о С. Номинальное –PN25. |